常财审〔2018〕结字224号

关于老西门11#楼葫芦口污水泵站设备采购与安装结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的老西门11#楼葫芦口污水泵站设备采购与安装结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为老西门11#楼葫芦口污水泵站设备采购与安装，包含工艺设备、电气系统、自控系统、废气处理的安装调试，共安装栅渣压榨机一台、粗格栅除污机一台、旋转精细筛选格栅三台、百叶潜水格栅五台、潜水式电动泵二台、电磁式流量仪DN600一台、生物虑池除臭装置一套、离子除臭系统一套、各种阀门管道安装及调蓄池清淤、排水工程等配套设施项目建设。

该项目由常发改投〔2011〕338号文件批复立项，由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，北京华清佰利环保工程有限公司施工，常德市万鑫建设监理工程有限公司监理。于2016年4月11日开工、2017年8月15日竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2017〕836号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市天源住房建设有限公司报送的竣工图、结算书等相关技术文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

6. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》及《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市2016年第五期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2016〕15号)；

9、常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市安装工程主要材料预算价格的通知》(常建价〔2007〕042号)；

10、常财审{2015}预字471号关于葫芦口污水泵站设备安装工程预算评审的报告及招标控制价。

11. 有关的标准图集和设计、施工规范；

12. 市场询价；

13. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

老西门11#楼葫芦口污水泵站设备采购与安装工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果经复审后与常德市天源住房建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 投标报价部分按现场实际情况计算，审减94.85万元；

2.污水排水抽水台班按建设局初审中心现场计量计算，审减152.74万元；

3.调蓄池清淤按建设局初审中心现场计量计算，审减144.45万元；

4.电气安装按现场实际情况计算，审减2.9万元；

5.压力排水管道按现场实际情况计算，审减6.48万元；

6.工艺设备安装按现场实际情况计算，审增21.05万元；

7.废气处理按现场实际情况计算，审增5.9万元；

8.污水泵站增补按现场实际情况计算，审增0.5万元；

9. 前期费按规定审减131395元，其中设计费审减68592元，造价咨询费审减36303元，招标代理费审减26500元。

六、评审结论

该项目报审金额7556828元，审定金额3600098元，审减金额3956730元，审减率52%（详见附表）。

附表

| 老西门11#楼葫芦口污水泵站设备采购与安装 结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位:元 |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 7368119 | 3542784 | 3825335 | 安装下浮3% |
| 1 | 设备采购 | 2650000 | 1701448 | 948552 | 安装下浮3% |
| 2 | 安装工程 | 4718119 | 1841336 | 2876783 | 安装下浮3% |
| 二 | 前期费 | 188709 | 57314 | 131395 |  |
| 1 | 设计费 | 118000 | 49408 | 68592 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 44209 | 7906 | 36303 |  |
| 3 | 招标代理费 | 26500 | 0 | 26500 |  |
| 二 | 合计 | 7556828 | 3600098 | 3956730 |  |