常财审〔2018〕结字287号

关于柳叶湖旅游度假区行政中心建安工程及室外附属等项目工程结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳叶湖旅游度假区行政中心建安工程及室外附属等项目工程结算进行了评审。

一、项目概况

柳叶湖旅游度假区行政中心位于柳叶湖街道戴家岗社区，框架结构6层，地下1层，地上5层，总建筑面积21609.57m2，其中地下室建筑面积6378.57m2，地上部分建筑面积15231m2，地下室层高4.2米，一层层高5.1米，二层层高4.8米，三层、四层层高均为4.2米，五层层高4.4米，建筑高度23.9米。工程主要内容为：行政中心主体土建、精装、内幕墙及车道雨棚、弱电信息化系统、网络监控系统设备、空调末端设备、社会治理指挥中心设备、绿化及室外管网与水池工程。

该项目由常德德成集团有限公司、湖南经远建筑有限公司等单位施工，湖南大学设计研究院有限公司设计。主体于2013年5月开工，2014年5月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资项目结算评审送审单（〔2017〕82号）；

3. 湖南省常德柳叶湖旅游度假区管理委员会报送的结算书及竣工图、签证、变更单等相关附件资料；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2012〕237号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建筑工程计价办法〉及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误（第1辑）的通知》（湘建价计〔2007〕34号）；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建筑工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第2辑）的通知》（湘建价计〔2008〕31号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第3辑）的通知》（湘建价计〔2009〕29号）；

9. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉与工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》（湘建价计〔2010〕36号）；

10. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一、二期）的通知》；

11. 常德市政府、财政局《关于对柳叶湖管委会行政中心工程项目结算评审的报告》的领导批示；

12. 常德市财政局投资评审中心《关于柳叶湖行政中心及公共卫生服务中心工程预算评审的报告》（常财审〔2013〕预字149号）；

13. 常德市财政局投资评审中心《关于柳叶湖行政中心及公共卫生服务中心食堂及包房装饰工程预算评审的报告》（常财审〔2014〕预字558号）；

14. 常德市财政局投资评审中心《关于柳叶湖行政中心及公共卫生服务中心内幕墙及车道雨棚工程预算评审的报告》（常财审〔2014〕预字271号）；

15. 常德市财政局投资评审中心《关于柳叶湖行政中心及公共卫生服务中心室内装修工程预算评审的报告》（常财审〔2014〕预字203号）；

16. 投标基期及施工期材料价格；

17. 有关的标准图集和设计、施工规范；

18. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

柳叶湖旅游度假区行政中心建安工程及室外附属、弱电、空调末端设备等项目工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与湖南省常德柳叶湖旅游度假区管理委员会、施工单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）主体土建工程

1. 运碴子目高套，审减1.92万元；

2. 挖淤泥工程量多计，审减3.75万元；

3. 回填山砾石工程量多计且子目高套，审减5.07万元；

4. 土建补偿费不计，审减30.13万元；

5. 墙面挂钢丝网工程量多计，审减14.36万元；

6. 干挂石材钢骨架工程量多计且子目高套，审减1.61万元；

7. 支模砼地面硬化厚度多计，审减21.74万元；

8. 高支模合同外不另计，审减49.35万元；

9. 土建材料调差，审减2.48万元；

10. 花岗岩吊顶石材表面刷保护液不计，审减4.82万元；

11. 外幕墙石材吊顶增加人工费不计，审减13.77万元；

12. 外幕墙材料价格高计，审减19.35万元；

13. 合同内配电电线电缆及预埋管工程量多计，审减8.9万元；

14. 合同外配电重组价工程量多计主材价格偏高，审减5.9万元；

15. 配电签证部分工程量多计主材价格偏高，审减1.7万元；

16. 消防工程中消防水泵接合器、灭火器、电气管线、桥架、报警扬声器、报警联动一体机、应急照明灯、风管止回阀、风口等工程量多计，橡塑保温管、静压箱、止回阀等主材价偏高，审减32.25万元；

17. 空调工程中蝶阀、镀锌钢管、复合型风管、电气管线、百叶风口、机械台班等工程量多计，部分主材价格偏高，审减37.09万元；

18. 高压配电工程真空开关、母线桥安装、土方挖土等子目高套，电缆及电缆沟、电容调试等工程量多计，审减9.24万元。

（二）内幕墙及车道雨棚材料价格高计，审减5.74万元。

（三）精装

1. 瓷砖地面砖铺设增加水泥砂浆找平层厚度子目高套，审减41.82万元；

2. 装饰材料二次搬运及运损不计，审减4.41万元；

3. 完成项目成品保护子目高套，审减9.34万元；

4. 多功能厅空调主机移位变更不计，审减1.64万元；

5. 装饰材料暂估价价格高计，审减136.18万元；

6. 装饰人工工资、材料价格调整多计，审减134.32万元；

7. 安装合同内增加工程量多计，审减1.8万元；

8. 安装食堂包房工程量多计及主材价格偏高，审减3.万元；

9. 安装变更工程量多计及主材价格偏高，审减7.3万元；

10. 安装人工调整及灯具价格调整，审减8.1万元。

（四）弱电信息化系统第一批，审减19.92万元。

（五）网络监控系统订购及安装，审减1.8万元。

（六）绿化工程

1. 地面打扫、清洗属于安全文明措施费不另计，审减1.15万元；

2. 整理绿化地重复计算，审减3.86万元；

3. 绿化苗木价格高计，审减3.39万元；

4. 喷灌给水管价格高计，审减0.6万元。

（七）空调末端设备安装

1. 空调末端设备安装工程中变频控制柜、风柜磁力控制箱等工程量多计，风柜控制开关、电气管线、接线盒、土方挖填等工程量多计，审减8.94万元。

（八）弱电信息化系统第二批，审减1.05万元。

（九）社会治理指挥中心设备采购安装，审减0.97万元。

（十）室外管网与水池工程工程

1. 拆除临时道路不计，审减16.99万元；

2. 道路换填工程量多计，审减12.6万元；

3. 室外羽毛球场地PU地面价格高计，审减1.92万元；

4. 签证材料调差多计，审减2.97万元；

5. 拆除原大楼支模砼基础工程量多计且子目高套，审减7.14万元；

6. 其他材料高计，审减9.08万元；

7. 电气管线、双壁波纹管、阀门及阀门井、给排水管道、土方挖填及外运工程多计，部分主材价格偏高，审减22.36万元。

六、评审结论

该工程报审金额111562230元，审定金额104481244元，审减金额7080985元，审减率6.35%（详见附表）。

附表

| 柳叶湖旅游度假区行政中心建安工程及室外 附属等项目工程结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位： 元 |  |  |  |
| 序号 | 工程项目 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 柳叶湖旅游度假区行政中心-土建工程 | 72050297 | 69401417 | 2648880 |  |
| 2 | 柳叶湖旅游度假区行政中心-内幕墙及车道雨棚工程 | 4687482 | 4630076 | 57406 |  |
| 3 | 柳叶湖旅游度假区行政中心-精装工程 | 19446619 | 15945184 | 3501435 |  |
| 4 | 柳叶湖旅游度假区行政中心-弱电信息化系统 （第一批） | 2093863 | 1894691 | 199172 |  |
| 5 | 柳叶湖旅游度假区行政中心-网络监控系统设备采购安装工程 | 324166 | 306139 | 18027 |  |
| 6 | 柳叶湖旅游度假区行政中心-绿化工程 | 1886239 | 1796226 | 90013 |  |
| 7 | 柳叶湖旅游度假区行政中心-空调末端设备安装 | 1988302 | 1898936 | 89366 |  |
| 8 | 柳叶湖旅游度假区行政中心-弱电信息化系统 （第二批） | 1208169 | 1197707 | 10462 |  |
| 9 | 柳叶湖旅游度假区行政中心-社会治理指挥中心设备采购安装工程 | 701620 | 691907 | 9713 |  |
| 10 | 柳叶湖旅游度假区行政中心-室外管网与水池工程 | 7175473 | 6444785 | 730688 |  |
| 11 | 排污费 | 0 | 274176 | -274176 |  |
|  | 汇 总 | 111562230 | 104481244 | 7080985 |  |