常财审〔2018〕结字281号

关于第十一届（郑州）国际园林博览会

常德展园“一味园”工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的第十一届（郑州）国际园林博览会常德展园“一味园”工程的结算进行了评审。

一、项目概况

第十一届中国（郑州）国际园林博览会园博园占地119公顷，建设94个展园，由74个国内城市、18个国外城市、2个国际风景园林设计大师参建，于2017年9月29日开幕。常德参展园“一味园”位于园博园展区华中地区，主要分为夹山问禅、竹幽寻禅、茶语听禅、茶谈一味、花径禅悦等五块。内容为铺装、绿化、给排水、小品等。入口、园路、町步等区域铺设老料石或青石板；栽植香樟、朴树、黑松、玉簪、春鹃、茶梅等乔灌木；新建特色景观亭、拱桥；新建木结构三味房，建筑面积80m2，层高3.45m；安装工程为室外冷雾系统、给排水及电气照明工程等。

该项目由常德市天城规划建筑设计有限公司设计，湖南天慧园林建设有限公司施工，湖南鑫正欣工程项目管理有限公司监理。项目于2017年4月开工，2017年9月竣工。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

- 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2018〕295号）；

- 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

- 常德市风景园林绿化管理处报送的结算书、竣工图及施工日志等相关技术文件；

- 常德市天城规划建筑设计有限公司设计的施工图及有关资料；

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

- 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

- 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

- 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

- 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

11.常德市造价管理站发布的施工期间材料价格及相关市场询价；

12.有关的标准图集和设计、施工规范；

13.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

主要包含绿化及景观铺装、室外喷灌给排水、新建房屋等工程费用和前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果经复审后与常德市风景园林绿化管理局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 绿化部分土方回填工程量多计，审减0.31万元;

2. 小品铺装部分100~120cm老料石、青石板道牙、假山区的钢筋混凝土挡土墙等工程量多计，审减15.64万元;

3. 建筑部分基础垫层、基础梁、山墙石膏板等工程量多计，审减3.72万元；

4. 紫薇、牡丹、景石等材料价格偏高，审减14.19万元;

5. 水电安装工程量多计及部分主材价格偏高，审减3.07万元，

6. 设计费、监理费、造价咨询费按标准计算，审减3.77万元。

六、评审结论

该工程报审金额4121264元，审定金额3712606元,审减金额408659元，审减率为9.92%（详见附表）。

附表

| 郑州园博园工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 |  | 3908211 | 3537245 | 370966 |  |
| 1 | 合同内 | 绿化 | 933877 | 919793 | 3105 |  |
|  |  | 土方 |  | 10979 |  |  |
| 2 |  | 小品铺装 | 1311575 | 943323 | 368252 |  |
| 3 |  | 桩基础 | 66966 | 65272 | 1694 |  |
| 4 |  | 建筑工程 | 305293 | 229955 | 75338 |  |
| 5 |  | 水电安装 | 226268 | 151478 | 74790 |  |
| 6 | 合同外 | 绿化 | 979813 | 837900 | 141913 |  |
| 7 |  | 小品铺装 | 64357 | 276234 | -211877 |  |
| 8 |  | 建筑工程 | 4840 | 42995 | -38155 |  |
| 9 |  | 水电安装 | 15221 | 59315 | -44094 |  |
| 二 | 前期费 |  | 213054 | 175361 | 37693 |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  | 35174 | 31835 | 3339 |  |
| 2 | 设计费 |  | 104800 | 79916 | 24885 |  |
| 3 | 监理费 |  | 56747 | 51361 | 5386 |  |
| 4 | 造价咨询费 |  | 16332 | 12249 | 4083 |  |
| 三 | 小 计 |  | 4121264 | 3712606 | 408659 | 9.92% |