常财审〔2018〕结字242号

关于国家统计局常德调查队办公楼维修改造 工程结算评审的报告

常德市财政局行政政法科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的国家统计局常德调查队办公楼维修改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

国家统计局常德调查队新迁办公室位于政府第三办公楼第四、七层。主要改造内容包括办公室墙面、顶棚重刷墙漆，四楼西边七间办公室拆除原有吊顶后改为600*600铝板吊顶，卫生间拆除重做，办公室地面铺仿实木地板，会议室墙面吸音板饰面；七层增加厨房、餐厅；所有灯具及配套的电线、开关、插座等。

该项目由常德市轻舟装饰工程有限公司设计，湖南省益佳建设监理有限公司监理，湖南三星装饰有限公司承建，施工时间为2017年12月至2017年2月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 国家统计局常德调查队报送的竣工资料、结算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一七年第五期建设工程材料价格的通知》；

8．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 9．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

国家统计局常德调查队办公楼维修改造的工程费用和前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与国家统计局常德调查队对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 拆除工程部分工程量多计，审减0.17万元；

- 2. 墙面刷乳胶漆工程量多计，审减0.3万元；

- 3. 吸音板墙面工程量多计及基层木龙骨未做，审减1.87万元；

- 4. 600*600mm微孔铝板吊顶工程量多计，审减1.26万元；

- 5. 防盗门及木门套刷油漆工程量多计，审减0.24万元；

- 6. 原有防盗门安装猫眼和门锁工程量多计，审减0.31万元；

- 7. 卫生间成品隔断工程量多计，审减0.13万元；

- 8. 实木双开门、防盗门价格偏高，审减0.43万元；

- 9. 屋顶防水零星修补、厕所隔断板损坏修补价格偏高，审减0.35万元；

- 10. 建筑垃圾搬运下楼费用重复计取，审减0.3万元；

- 11. 人工搬运材料上楼费用多计，审减1.2万元；

- 12. 免漆板封堵窗户工程量重复计取，审减0.16万元；

- 13. 安装标内工程量多计，审减3.42万元；

- 14. 开槽、开孔按协高价计算，审减5.16万元；

- 15. 灯洞口封堵、灯具另开洞口价格过高，审减1.45万元；

- 16. 加压泵等部分主材价过高及其它下浮等，审减0.78万元；

- 17. 其他零星项目及取费审减1.5万元。

六、评审结论

项目送审金额773478元，审定金额579732元，审减金额193746元，审减率25.05%（详见附表）。

附表

| 国家统计局常德调查队办公楼维修改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费 | 754082 | 560336 | 193746 | 审减率25.69% |  |
| 1 | 合同内 | 530069 | 389843 | 140226 |  |  |
|  | 拆除工程 | 16659 | 13429 | 3230 |  |  |
|  | 装修工程 | 368891 | 266260 | 102631 |  |  |
|  | 安装工程 | 144519 | 110222 | 34297 |  |  |
| 2 | 合同外 | 224013 | 170493 | 53520 |  |  |
|  | 签证单 | 116006 | 136447 | -20441 | 清单内超15%工程量及重组价部分计入此部分 |  |
|  | 安装工程 | 108007 | 34046 | 73961 |  |  |
| 三 | 前期费 | 19396 | 19396 | 0 |  |  |
| 1 | 设计费 | 16319 | 16319 | 0 | 常价服（2011）51号文 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 3077 | 3077 | 0 |  |  |
|  | 合计（一+二+三） | 773478 | 579732 | 193746 |  |  |