常财审〔2018〕结字305号

关于常德市屈原公园水体水质改善与生态修复工程结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市屈原公园水体水质改善与生态修复工程进行了结算评审。

- 项目概况

常德市屈原公园总面积约24.6万m2，其中湖泊的湖面面积为3.15万m²。本次水体水质改善与生态修复工程主要包括：污染控制工程、生态清淤、水生态系统构建与景观提升、挺水植物、浮叶植物、沉水植物的种植，鱼类种群优化、底栖动物放养、新建生态浮床和截污工程。

项目由常发改投〔2015〕408号批复立项,由武汉中科水生环境工程股份有限公司设计与施工，建设单位为常德市海绵城市建设管理有限公司。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

1.2018年第394号财政投资工程项目结算评审送审单；

2.常德市海绵城市建设管理有限公司报送的结算书、竣工图及其他相关资料；

3.湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

5.湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

6.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

7.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一七年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2017〕20号）及市场价；

8.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一七年第一期园林绿化工程苗木预算价格的通知》（常建价〔2017〕7号）及市场价；

9.常德市建设工程造价管理站常建价[2017]5号《关于发布常德市2017年第2期海绵城市建设工程材料价格的通知》；

10.国家现行标准规范及强制性标准；

11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市屈原公园水体水质改善与生态修复工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与市海绵公司对账,形成评审结论,由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1.截污工程清单内钢板桩工程量多计，审减5.08万元；

2.截污变更新增工程量多计、子目高套，审减13.18万元；

3.签证增加工程子目高套，审减7.88万元；

4.工程排污费不计，审减2.3万元；

5.暂估价按市场价格调差，审减7.14万元；

6.根据有关规定下浮5％，审减38.17万元。

- 六、评审结论

该项目报审金额7990287元，审定金额7251925元，审减金额738362元，审减率为9.24%。（详见附表）

附表

常德市屈原公园水体水质改善与生态修复工程结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化部分 | 1654687 | 1654558 | 130 |  |
| 2 | 截污工程 | 325539 | 274691 | 50847 |  |
| 3 | 清淤及围挡工程 | 4909486 | 4909486 | 0 |  |
| 4 | 合同外签证 | 149296 | 148738 | 558 |  |
| 5 | 截污变更新增 | 764878 | 633051 | 131827 |  |
| 6 | 签证增加工程 | 186401 | 107583 | 78818 |  |
| 7 | 扣排污费 | 0 | -23096 | 23096 |  |
| 8 | 暂估价调整 | 0 | -71405 | 71405 |  |
| 9 | 下浮5％ | 0 | -381680 | 381680 |  |
|  | 合 计 | 7990287 | 7251925 | 738362 |  |