常财审〔2018〕结字294号

关于新坡公寓式安置小区附属工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的新坡公寓式安置小区附属工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于武陵区太阳大道与人民东路交汇处东南角。本次评审内容为该小区附属配套工程，具体包括10KV杆线转移、长途通信光缆迁改、临时道路、配电、安防、路灯照明、给水、消防、二次加压工程。

该项目由常发改投〔2010〕191号文批复立项。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2．财政投资项目结算评审送审单（〔2018〕447号）；

3. 中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

4.  湖南省住房和城乡建设厅《关于<湖南省建设工程工程量清单计价办法>及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2009〕406号）;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）;

6．常德市造价站发布的建设工程材料价格信息及同期市场价；

7．常德市人民政府《常德市江北城市规划区公寓楼安置管理办法》（常政发〔2009〕14号)；

8．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

新坡公寓式安置小区附属工程。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与湖南泰达置业有限公司、施工单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的有关问题及审核情况

1. 10KV杆线转移工程量多计，审减2.61万元；

2. 长途通信光缆迁改工程量多计，审减3.76万元；

3. 小区临时道路改为软基换填，审减5.59万元。

六、评审结论

该项目报审金额2671917元，审定金额2552333元，审减金额119584元，审减率4.48%。（详见附表）

附表

| 新坡公寓式安置小区附属工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 1 | 10KV杆线转移工程（浮驼线） | 165129 | 139065 | 26064 |  |  |
| 2 | 长途通信光缆迁改工程 | 109156 | 71525 | 37631 |  |  |
| 3 | 小区临时道路工程 | 55889 | 0 | 55889 |  |  |
| 4 | 10/0.4KV配电工程 | 1490370 | 1490370 | 0 |  |  |
| 5 | 安防 | 93148 | 93148 | 0 |  |  |
| 6 | 路灯照明 | 74518 | 74518 | 0 |  |  |
| 7 | 给水工程 | 419166 | 419166 | 0 |  |  |
| 8 | 消防工程 | 96874 | 96874 | 0 |  |  |
| 9 | 二次加压 | 167667 | 167667 | 0 |  |  |
|  | 合 计 | 2671917 | 2552333 | 119584 |  |  |