常财审〔2018〕结字223号

关于常德市桥梁管理处院落改造工程结算

评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市桥梁管理处院落改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市城市桥梁管理处院落维修改造工程，主要工作内容包括院落内修筑围墙、铺设植草砖停车位、种植绿化；办公楼、仓库、食堂外墙重新涂刷墙漆。

该项目由常德市城镇建筑规划设计有限责任公司设计，常德市欣隆建设有限公司施工，2016年7月开工，2017年6月竣工。项目预算评审金额1234088元，分别为办公院落拆迁后改造修复工程897213元（常财审〔2016〕预字228号）、办公院落海绵城市改造工程336875元（常财审〔2016〕预字599号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 建设单位报送的工程结算书及竣工资料；

3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

6. 施工期材料发布价及市场询价；

7. 有关的标准图集和设计、施工规范;

8. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市桥梁管理处院落改造的工程费用和前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德市桥梁管理处、常德市隆欣建设工程有限公司对账，并实施复审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 围墙土方开挖、回填，实心砖墙工程量多计，审减5.44万元；

2. 办公楼、食堂、仓库外墙涂料工程量多计，审减2.72万元；

3. 葡萄架钢筋砼构件，食堂、卫生间前坪地面恢复工程量多计，审减7.59万元；

4. φ600双层波纹管单价偏高，审减3.01万元；

5. 停车位土方开挖工程量多计，路缘石单价偏高，审减8.76万元；

6. 清表土方工程量多计，桂竹、四季桂等苗木单价偏高，审减7.77万元；

7. 前期费用共审减3.65万元，其中造价咨询费0.47万元、监理费2.21万元、设计费0.97万元。

六、评审结论

项目送审金额1680294元，审定金额1246116元，审减金额434178元，审减率25.84%（详见附表）。

附表

| 常德市桥梁管理处院落维修改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |  |
| 一 | 工程费用 | 1585182 |  | 1209636 |  | 375546 |  |  |  |
| 1 | 合同内建筑工程 | 381874 |  | 327490 |  | 54384 |  |  |  |
| 2 | 合同内装饰工程 | 70979 |  | 61930 |  | 9049 |  |  |  |
| 3 | 合同内其他工程 | 100315 |  | 86345 |  | 13970 |  |  |  |
| 4 | 合同外其他工程 | 215440 |  | 139557 |  | 75883 |  |  |  |
| 5 | 合同外装饰工程 | 90928 |  | 72793 |  | 18135 |  |  |  |
| 6 | 合同内绿化工程 | 93777 |  | 81143 |  | 12634 |  |  |  |
| 7 | 合同外绿化工程 | 275170 |  | 210052 |  | 65118 |  |  |  |
| 8 | 合同内海绵工程 | 328594 |  | 230326 |  | 98268 |  |  |  |
| 9 | 合同外海绵工程 | 19439 |  | 0 |  | 19439 |  |  |  |
| 10 | 主材调差 | 8666 |  | 0 |  | 8666 |  |  |  |
| 二 | 前期费用 | 95112 |  | 36480 |  | 58632 |  |  |  |
| 1 | 造价咨询费 | 7926 |  | 4722 |  | 3204 |  |  |  |
| 2 | 监理费 | 31704 |  | 22081 |  | 9623 |  |  |  |
| 3 | 设计费 | 31704 |  | 9677 |  | 22027 |  |  |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 23778 |  | 0 |  | 23778 |  |  |  |
|  | 合 计 | 1680294 |  | 1246116 |  | 434178 |  |  |  |