常财审〔2018〕结字257号

关于桃花源游客接待中心停车坪工程

结算评审的报告

常德市财政局桃花源分局：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对贵局委托的桃花源游客接待中心停车坪建设工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于桃花源旅游管理区，立项依据为常德市桃花源旅游管理区经济发展局《关于常德市桃花源旅游投资开发集团有限公司桃花源游客中心立项的批复》（常桃管经发〔2014〕4号）。项目主要内容为机械挖除旱田表土、清理池塘淤泥并外运,场外运土至场内夯填至设计标高。

该项目由由常德市天诚规划建筑设计院有限公司设计，湖南天鹰建设有限公司施工，桃源德源建设监理有限责任公司实施监理。项目于2014年12月开工，2015年3月竣工。

该项目预算审定金额1107650.8元，报告编号为常财审〔2014〕预字第464号。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2017年第298号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德市文化旅游投资开发集团有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单等相关资料；

4. 省住建厅《关于颁印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）;

7. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8. 有关的标准图集和设计、施工规范；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

桃花源游客接待中心停车坪建设土方工程工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市文化旅游投资开发集团有限公司、湖南天鹰建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 淤泥工程量多计，审减26.87万元；

2. 大型机械进出场重计，审减1.4万元；

3. 回填土方工程消耗量高套，审减12.88万元；

4. 清表淤泥及淤泥外运工程量多少计，审减11.04万元；

5. 工程排污费不应计取，审减0.44万元。

六、评审结论

该项目送审金额1637452元，审定金额1111161元，审减金额526291元，审减率32.14%（详见附表）。

附表

| 桃花源游客接待中心停车坪建设工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 停车坪建设工程(合同内) | 1165335 | 662317 |  | 503018 |  |  |  |  |
| 2 | 停车坪工程场地平整增补工程 | 466391 | 445030 |  | 21361 |  | 按规定下浮5% |  |  |
| 3 | 停车坪建设工程签证工程 | 5725 | 3814 |  | 1911 |  | 按规定下浮5% |  |  |
| 合 计 |  | 1637452 | 1111161 |  | 526291 |  | 32.14% |  |  |