常财审〔2018〕结字290号

关于常德市环卫处桃树岗垃圾填埋场增容配电工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的桃树岗垃圾填埋场增容配电工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为桃树岗垃圾填埋场增容配电工程，包括更换变压器、低压配电柜、发电机、不锈钢围墙、低压架空及地埋电缆、接线井、电缆沟等配套工程。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市财政投资工程项目2018年39号结算评审送审单；

3. 常德市环境卫生管理处报送的《桃树岗垃圾填埋场增容配电工程》竣工图、结算书等相关技术文件；

4. 省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

5. 省住建厅《湖南省住建厅关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8.市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第三期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕3号）；

9.市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕4号）及市场询价；

10. 国家现行标准规范及强制性标准；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

桃树岗垃圾填埋场增容配电工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市环境卫生管理处及常德德诚电力建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 合同内工程量多计，审减0.68万元；

- 合同内扣除排污费，审减0.11万元；

- 合同外变更增加CPVC套管等工程量多计，审减11.5万元；

- 变更增加中高电缆、配电箱等主材格偏高，审减3.54万元；

- 工程费中计前期费，审减2.06万元；

- 合同外按规定下浮3%，审减1.29万元；

6.前期费审减4.04万元，其中设计费1.77万元、监测费0.68万元、造价咨询费0.13万元、地勘费0.2万元、建设单位管理费0.35万元、停电费0.4万元、审图费0.5万元。

六、评审结论

项目送审金额815980元，审定金额580702元，审减金额235278元，审减率28.8%（详见附表）。

附表

| 常德市桃树岗垃圾填埋场增容配电工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 初审金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工 程 费 | 759588 | 568535 | 564736 | 194852 |  |  |
| 1 | 合 同 内 | 326800 | 317557 | 317557 | 9243 |  |  |
| 2 | 合同外变更增加 | 432788 | 250978 | 247179 | 185609 |  |  |
| 二 | 前 期 费 | 56392 | 16064 | 15966 | 40426 |  |  |
| 1 | 地质勘察费 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 无此项工作 |  |
| 2 | 审 图 费 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  |  |
| 3 | 设 计 费 | 29000 | 11371 | 11295 | 17705 |  |  |
| 4 | 工程造价咨询费 | 2720 | 1367 | 1367 | 1353 | 按预算金额 |  |
| 5 | 停 电 费 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 计入工程费中 |  |
| 6 | 监 测 费 | 6836 | 0 | 0 | 6836 | 无此项费用 |  |
| 7 | 建设单位管理费 | 6836 | 3326 | 3304 | 3532 |  |  |
|  | 合 计 | 815980 | 584599 | 580702 | 235278 |  |  |