常财审〔2018〕结字239号

关于常德大道电缆排管（沅水二桥至青年东路段）工程预算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德大道电缆排管（沅水二桥至青年东路段）工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为常德大道电缆排管（沅水二桥至青年东路段）工程，主要为敷设CPVC-Φ167* 8mm型氯化聚氯乙烯电缆保护管，其中2孔排管574米，4孔排管1060米，8孔排管54米，直线工作井39座、转角工作井15座、三通工作井28座、环网柜基础11个、欧式箱变基础5个。

该项目由常德市城市工作办公室协调会议〔2014〕18号文批准，湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，建设单位为常德市西城新区投资建设开发有限公司,施工单位为国网湖南省电力公司常德供电分公司，湖南电力建设监理咨询有限责任公司监理。于2015年3月27日开工、2015年6月9日竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目预算评审送审单（〔2017〕619号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市西城新区投资建设开发有限公司报送的竣工图、结算书等相关技术文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

6．湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

7. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一四年第六期建设工程材料价格的通知》、《关于发布常德市二0一五年第二期安装工程材料价格的通知》及市场询价；

8.  常德市城市工作办公室〔2014〕18号《常德大道电力辅助管沟建设工程协调会议备忘》；

9.  常德市城市工作办公室《关于常德大道沿线10千伏及以下架空线路进入综合管沟改造工程设计方案的汇报》及领导批示意见；

10. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

常德大道电缆排管（沅水二桥至青年东路段）工程费用及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将初审资料及初审结果经复审后与常德市西城新区投资建设开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题及审核情况

- 1. 施工电源及抽水台班租地费不应计，审减2.5万元；

- 2. 直线工作井子目高套，审减13.44万元；

- 3. CPVC-Φ167保护管工程量多计,主材单价偏高，审减18.5万元；

- 4. 混凝土包封工程量多计，主材单价偏高，模板工程量多计，审减5.2万元；

- 5. 临时供电电缆、开关工程量多计，审减1.4万元；

- 6. 4孔CPVC-Φ167顶管送审子目高套，审减1.19万元；

- 7. 环网柜基础送审子目高套，审减0.71万元；

- 8. 拆除道路口、人行道、侧、平(缘)石及恢复送审工程量多计，审减8.66万元；

- 9.  挖沟槽及回填送审工程量多计，审减5.25万元；

- 10. 止水螺栓送审工程量多计，审减2.3万元；

- 11. 排管管基模板送审工程量多计，审减8.22万元；

- 12. 井壁木模板送审工程量多计，审减7.1万元；

- 13. 其他项目工程量多计，主材单价偏高，取费减少及优惠3%，审减67.87万元；

- 14. 前期费按规定审减242687元，其中监理费23121元、设计费26324元、造价咨询费20460元、建设单位管理费29229元、生产准备费73656元、劳保基金69898元。

六、评审结论

该工程报审金额3411117元，审定金额2043986元,审减金额1367131元，审减率40%（详见附表）。

附表

常德大道电缆排管（沅水二桥至青年东路段）工程结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 费用名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 3068997 | 1944553 | 1124444 |  |
| 1 | 合同内 | 2868070 | 1929578 | 938492 | 优惠3% |
| 2 | 合同外 | 54784 | 14975 | 39809 | 优惠3% |
| 3 | 不可预见费 | 146143 | 0 | 146143 |  |
| 二 | 其它费用 | 342120 | 99433 | 242687 |  |
| 1 | 监理费 | 53050 | 29929 | 23121 |  |
| 2 | 工程造价咨询费 | 20460 | 0 | 20460 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 29229 | 0 | 29229 | 1% |
| 5 | 设计费 | 63426 | 37103 | 26324 |  |
| 6 | 生产准备费 | 73656 | 0 | 73656 |  |
| 7 | 劳保基金 | 102299 | 32401 | 69898 |  |
|  | 合计 | 3411117 | 2043986 | 1367131 |  |