常财审〔2018〕结字221号

关于台家铺村安置小区2#、3#、4#楼

工程结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的台家铺村安置小区2#、3#、4#楼工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市芦荻山乡台家铺村，本次评审的范围包含了2栋高层及1栋低层，总建筑面积为21162.73m2；其中4#楼为低层物管房，建筑面积567.97m2。主要内容为地下室以上部分建筑、装饰、安装等工程。

该项目由常德市发改委常发改投〔2013〕163号文批复立项，常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南经远建筑有限公司施工，常德市旺城建设监理有限公司监理。项目于2016年1月开始，2016年12月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2017〕721号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

3.湖南泰达置业有限公司报送的施工图、结算书等相关技术文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

6. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇一四年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2014〕16号）及施工期的发布价；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

10. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第二期）；

11. 有关的标准图集和设计、施工规范；

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

台家铺村安置小区2#、3#、4#楼工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果告知送审方并详细对审，形成初审结论；经复审对账后，形成评审结论，由有关单位签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）2#/3#楼清单内

1. 实心砖墙工程量多计，审减4.92万元；

2. 混凝土工程量多计，审减1.67万元；

3. 钢筋工程量多计，审减8.75万元；

4. 电渣压力焊工程量多计，审减0.98万元；

5. 天沟卷材防水工程量多计，审减1.54万元；

6. 外墙满挂钢丝网工程量多计，审减1.83万元；

7. 外墙内保温工程量多计，审减1.88万元；

8. 混凝土模板工程量多计，审减3.95万元；

9. 垂直运输台班量多计，审减4.26万元；

10. 水泥沙浆防潮地面工程量多计，审减1.06万元；

11. 水泥砂浆踢脚线现场未做，审减3.62万元；

12. 楼梯栏杆扶手、无障碍坡道栏杆工程量多计，审减0.67万元；

13．墙面一般抹灰工程量多计，审减4.16万元；

14. 天棚抹灰工程量多计，审减4.3万元；

15. 抹灰面喷刷涂料计算在清单内，审增6.4万元；

16. 铝合金玻璃窗计算在清单内，审增56.94万元；

17. 弱电配管工程量多计，审减3.66万元；

18. 电气安装工程量多计，审减15.4万元；

19. 给排水安装工程量多计，审减3.36万元。

20 .建筑取费及其他，审减1.97万元。

（二）2#/3#楼清单外

- 混凝土工程量多计，审减0.48万元；

- 外墙面涂膜防水子目高套且工程量多计，审减9.02万元；

- 平屋面30厚挤塑聚苯板保温层漏算，审增1.05万元；

- 内墙面钢丝网工程量多计，审减13.5万元；

- 成品装饰构件价格高计，审减3.37万元；

- 建筑垃圾外运子目高套且工程量多计，审减2.82万元；

- 垂直运输台班量多计，审减2.8万元；

- 模板工程量多计，审减2.18万元；

- 楼地面子目高套且工程量多计，审减5.89万元；

- 内墙面抹灰工程量多计，审减14.3万元；

- 电梯门套价格高计且工程量多计，审减3.89万元；

- 外墙面抹灰工程量多计，审减2.03万元；

- 零星项目装饰抹灰工程量多计，审减2.05万元；

- 外墙真石漆工程量多计，审减18.3万元；

- 抹灰面油漆计入合同内，审减14.7万元；

- 钢制防火防盗门价格高计，审减4万元；

- 铝合金玻璃窗计算在清单内，审减110.17万元；

- 铝合金百叶窗工程量多计，审减0.96万元；

- 钢制水平桥架价格高计且工程量多计，审减0.73万元；

- 电力电缆工程量多计，审减16.33万元；

- 主客卫同层排水工程量多计，审减4.32万元；

- 质量通病防治外墙抹灰找平、分隔缝不计，审减19.9万元。

- 材料调差及其它，审减12万元。

（三）4#楼（物管房）清单内

1. 砌筑工程工程量多计,审减1.22万元；

2. 混凝土工程量多计,审减1.32万元；

3. 墙面满挂钢丝网工程量多计,审减0.74万元；

4. 瓦屋面工程量多计,审减1.12万元；

5. 天沟卷材防水工程量多计,审减1.14万元；

6. 保温隔热工程量多计,审减5.19万元；

7. 模板工程量多计,审减0.95万元；

8. 楼地面工程量多计,审减4.87万元；

9. 墙面天棚抹灰工程量多计,审减0.97万元；

10. 外墙真石漆单价多计且工程量多计, 审减3.99万元；

11. 铝合金玻璃窗计算在合同内,审增7.47万元；

12. 安装工程量多计，审减2.03万元。

（四）4#楼（物管房）清单外

1. 外墙面涂膜防水工程量多计,审减3.48万元；

2. 墙面混合砂浆抹灰工程量多计,审减1.18万元；

3. 空调板、雨棚及屋檐板抹灰工程量多计,审减0.63万元；

4. 脚手架搭拆费改架工工程量多计,审减0.25万元；

5.  MLC6500*3300（推拉门改地弹门增加配件）工程量多计,审减1.19万元；

6. 铝合金玻璃窗工程量多计,审减8.04万元；

7. 二层不锈钢扶手钢化玻璃栏板工程量多计,审减0.23万元；

8. 抹灰面油漆（消防通道及楼梯间）工程量多计,审减0.22万元；

9. 卫生间防水楼面工程量少计,审增0.39万元；

10. 室内首层地面工程量少计,审增0.89万元；

11. 水泥砂浆外墙面、女儿墙及天沟内侧抹灰工程量少计,审增3.04万元；

12. 安装工程量多计，审减6.35万元

13. 外墙防治费工程量多计,审减2.93万元；

14. 料调差部分审减1.57万元。

六、评审结论

项目送审金额32054658元，审定金额26403357元，审减金额5651301元，审减率17.63%（详见附表）。

附表

| 台家铺安置小区2#、3#、4#楼工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 2#楼 | 15445556 | 12758775.13 | 2686780.89 |  |
| 2 | 3#楼 | 15335114 | 12717242.67 | 2617871.03 |  |
| 3 | 4#楼（物管房） | 1273989 | 893592.65 | 380395.99 |  |
| 4 | 排污费 |  | 33746.95 | -33746.95 | 票据金额+ 税金 |
|  | 合 计 | 32054658 | 26403357 | 5651301 |  |