常财审〔2018〕结字233号

关于鼎城区许家桥乡中堰村和民族村自来水管网

改造工程结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的鼎城区许家桥乡中堰村、民族村自来水管网改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于鼎城区许家桥乡中堰村、民族村，包含了挖沟槽土方、回填土方、拆除、恢复混凝土路面、砌筑矩形阀门井 井内径800*800mm 井深1m、拆除及恢复砼水沟、钢制阀门安装 DN150、塑料法兰阀门安装 UPVC 110、塑料法兰阀门安装、塑料管安装 PVC-M(1.0MPa)等。

该项目由常德市发改委常发改投〔2013〕164号文批复立项，常德市建筑设计院有限责任公司设计，建设单位为常德市交通建设投资集团有限公司,施工单位为常德市鼎城区丁家港乡双冲水厂。于2015年3月5日开工、2016年4月5日竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2018〕640号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕765号）；

3. 常德市交通建设投资集团有限公司报送的竣工图、结算书等相关技术文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

6. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

9. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一五年第五期建设工程材料价格的通知》、《关于发布常德市二0一五年第二期安装工程材料价格的通知》及市场询价；

10. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

鼎城区许家桥乡中堰村、民族村自来水管网改造工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审结果发给常德市交通建设投资集团有限公司并与之对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 砌筑矩形阀门井单价偏高，审减1.7万元；

2. 养老保险费审减，核减2.1万元；

3. 居民改善用水费高计，审减3万元

4. DN32给水管工程量多计，主材单价偏高，审减0.7万元；

5. 管件工程量多计，审减1.1万元；

6. UPVC给水管工程量多计，审减1.1万元；

3. 其他工程量多计，主材单价偏高，取费减少，审减3.6元；

六、评审结论

项目送审金额673173元，审定金额538414元，审减金额134759元，审减率20%（详见附表）。

附表

| 鼎城区许家桥乡中堰村、民族村自来水管网改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 工程费 | 673173 | 538414 | 134759 | 优惠5% |
| 2 | 合 计 | 673173 | 538414 | 134759 |  |