常财审〔2018〕结字247号

关于常德市武陵区中心河水资源生态修复工程

结算评审的报告

常德市财政局农业科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市武陵区中心河水资源生态修复工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市武陵区中心河水资源生态修复工程，本次改造河段为黄爱桥至罗湾桥段，总长930m。主要工作内容为河堤清表、河道清淤、混凝土挡土墙及垫层、铺设人行道板（6CM厚水工砖）、铺设6CM厚人行道生态扣板护坡、修建码头、过滤池及绿化等。

该项目由常德市正源勘测设计有限公司设计，湖南欣峻建筑工程有限公司中标施工，由湖南省洞庭水电咨询监理有限公司监理。

资金来源为政府投资和单位自筹。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市水利局提供的合同、结算书等结算资料；

3. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 各种相应的标准图集和设计、施工规范；

5. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市武陵区中心河水资源生态修复工程费和前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市水利局对账,形成评审结论,由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 边坡外购种植土回填工程量多计，审减0.24万元；

2. 6CM厚人行道板（水工砖）铺设工程量多计，审减0.45万元；

3. 6CM厚人行道生态扣板铺设工程量多计，审减1.1万元；

4. 铺种马尼拉草皮综合单价高计且工程量多计，审减8.0万元；

5. 栽植色带清单外综合单价高计且工程量多计，审减2.24万元；

6. 码头工程量多计，审减0.75万元；

7. 合同外计日工单价按150元/工日，审减1.32万元；

8. 青苗补偿和拆除补偿高计，审减0.62万元；

9. 排污费取消和销项税税率的调整，审减1.5万元。

六、评审结论

项目送审金额1369766元，审定金额1207382元，审减金额162384元，审减率11.85%（详见附表）。

附表

| 常德市武陵区中心河水资源生态修复工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费用 | 1340099 | 117715 | 162384 | 已扣排污费和销项税 |  |
| 1 | 合同内 | 1187046 | 889073 | 297973 |  |  |
| 2 | 合同外 | 153053 | 288642 | -135589 | 已下浮5% |  |
| 二 | 前期费用 | 29667 | 29667 | 0 | 按合同 |  |
| 1 | 设计费 | 11352 | 11352 | 0 |  |  |
| 2 | 监理费 | 18315 | 18315 | 0 |  |  |
| 合 计 |  | 1369766 | 1207382 | 162384 |  |  |