常财审〔2018〕结字253号

关于南坪安置小区四期1#-11#楼主体和主次门卫及电梯门套工程结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的南坪安置小区四期1#-11#楼主体、主次门卫及电梯门套工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于荷花路以东、新河路以北、常德大道以南，小区内共建11栋18层公寓安置楼，总建筑面积约11.5万m2。本次评审主要内容：1#-11#楼±0.00以上建安工程、主次入口门卫建安工程及电梯门套工程，均为框架剪力墙结构。

该项目由常发改投〔2012〕701号文批复立项，由常德市天城规划建筑设计有限公司设计，1-3#楼由湖南兴华建设工程有限公司施工，4-11#楼及主次入口门卫由湖南教建集团有限公司施工，常德市旺城建设监理有限公司监理；项目于2014年9月开工，2015年12月竣工。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资工程项目结算送审单（〔2016〕1159号）；

3. 常德市德达房地产开发有限公司报送的工程结算书、施工图、招投标书及其他相关资料；

4. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2006〕330号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）；

6. 湖南省住建厅《关于工程主要材料价格调整的通知》（湘建价〔2008〕2号）；

7. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》（湘建价〔2009〕406号）;

8. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

9. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）;

10. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

11. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第1辑）的通知》（湘建价计〔2007〕34号）；

12. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第2辑）的通知》（湘建价计〔2008〕31号）；

13. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第3辑）的通知》（湘建价计〔2009〕29号）；

14. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉与工程消耗量标准和城市轨道交通估价表水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》（湘建价计〔2010〕36号）；

15. 湖南省建设厅《关于贯彻执行《湖南省建设工程计价办法》若干问题的通知》（湘建价〔2009〕3号）；

16. 常德市建设工程造价管理总站发布的施工期材料价格及市场询价;

17. 有关标准图集、施工规范；

18. 现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

南坪安置小区四期1#-11#楼±0.00以上建安工程、主次入口门卫建安工程及电梯门套等工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市德达房地产开发有限公司、湖南兴华建设工程有限公司及湖南教建集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一） 1#楼工程

- 砌体、混凝土、钢筋等工程量多计，审减62.14万元；

- 施工电梯基础等多计，审减42.19万元；

- 清单内主要材料价调整，审减28.73万元；

- 铝合金中空玻璃推拉窗、入户门及卷闸门等工程量多计、子目高套，审减40.44万元；

- 措施费工程量多计、子目高套，审减5.88万元；

- 天棚抹灰及涂料工程量多计、子目高套，审减13.4万元；

- 楼地面工程工程量多计、子目高套，审减10.44万元；

- 墙柱面工程工程量多计、子目高套，审减11.09万元；

- 栏杆等工程量多计，审减11.18万元；

- 电气配管、桥架等工程量多计，审减16.27万元；

- 电气电配线工程量多计、子目高套，审减19.72万元；

- 电器设备材料价格调整，审增7.3万元；

- 给排水、消防给水管工程量多计，审减8.55万元；

- 安装主要材料调整，审减1.40万元；

- 部分材料变更及工程量少计，审增16.93万元。

（二） 2#楼工程

- 砌体、混凝土、钢筋等工程量多计，审减106.64万元；

- 施工电梯基础等多计，审减55.72万元；

- 清单内主要材料价调整，审减46.28万元；

- 铝合金中空玻璃推拉窗、入户门及卷闸门等工程量多计、子目高套，审减65.15万元；

- 天棚抹灰及涂料工程量多计、子目高套，审减9.67万元；

- 楼地面工程工程量多计、子目高套，审减15.39万元；

- 墙柱面工程工程量多计、子目高套，审减14.91万元；

- 栏杆等工程量多计，审减18.37万元;

- 电气配管、桥架等工程量有误、电器设备等主材调整，审增6.28万元；

- 电气配线工程量多计，审减21.92万元；

- 给排水、消防给水管等工程量多计，审减4.41万元；

- 部分材料变更及工程量有误，审增23.94万元。

（三） 3#楼工程

- 砌体、混凝土、钢筋等工程量多计，审减67.18万元；

- 施工电梯基础等多计，审减22.91万元；

- 清单内主要材料价调整，审减20.14万元；

- 铝合金中空玻璃推拉窗、入户门及卷闸门等工程量多计、子目高套，审减38.29万元；

- 天棚抹灰及涂料工程量多计、子目高套，审减8.76万元；

- 楼地面工程工程量多计、子目高套，审减7.93万元；

- 墙柱面工程工程量多计、子目高套，审减2.74万元；

- 栏杆等工程量多计，审减4.67万元；

- 电气配管工程量有误 ，审减8.37万元；

- 电气配线工程量有误，审增14.99万元；

- 电器设备工程量多计，审减11.36万元；

- 给排水、消防给水管等工程量多计，审减6.43万元；

- 部分材料变更工程量少计，审增11.25万元。

（四） 4#楼工程

- 砌体、混凝土、钢筋等工程量多计，审减90.18万元；

- 施工电梯基础等多计，审减46.88万元；

- 清单内主要材料价调整，审减15.18万元；

- 铝合金中空玻璃推拉窗工程量多计、入户门及卷闸门主材价格有误，审减25.98万元；

- 措施费工程量多计、子目高套，审减24.71万元；

- 天棚抹灰及涂料工程量多计、子目高套，审减12.64万元；

- 楼地面工程工程量多计、子目高套，审减10.79万元；

- 墙柱面工程工程量多计、子目高套，审减5.27万元；

- 栏杆等工程量多计，审减9.97万元；

- 电气配管工程量多计，审减11.26万元；

- 电气配线工程量有误，审减2.4万元;

- 电器设备等工程量有误，审增6.85万元;

- 给排水、消防等工程工程量多计，审减38.3万元;

- 安装材料调差审增0.95万元；

- 部分材料变更及工程量少计，审增19.56万元。

（五） 5#楼工程

- 砌体、混凝土、钢筋等工程量多计，审减83.89万元；

- 施工电梯基础等多计，审减52.97万元；

- 清单内主要材料价调整，审减23.89万元；

- 措施费工程量多计、子目高套，审减7.62万元；

- 铝合金中空玻璃推拉窗、入户门及防火门等工程量多计、子目高套，审减49.39万元；

- 天棚抹灰及涂料工程量多计、子目高套，审减17.03万元；

- 楼地面工程工程量多计、子目高套，审减18.26万元；

- 墙柱面工程工程量多计、子目高套，审减46.22万元；

- 栏杆等工程量多计，审减9.1万元；

- 电气配管工程量多计，审减7.73万元；

- 电气配线工程量多计，审减6.3万元;

- 电气设备等工程量少计，审增13.85万元;

- 给排水、消防等工程工程量多计，审减41.06万元;

- 安装材料调差审减1.64万元；

- 部分材料变更及工程量有误，审增39.99万元。

（六） 6#楼工程

- 混凝土、钢筋等工程量多计，审减62.09万元；

- 施工电梯基础等多计，审减30.93万元；

- 清单内主要材料价调整，审减10.98万元；

- 措施费工程量多计、子目高套，审减20.52万元；

- 铝合金中空玻璃推拉窗、入户门、防火门等工程量多计、子目高套，审减34.27万元；

- 天棚抹灰及涂料工程量多计、子目高套，审减7.03万元；

- 楼地面工程工程量多计、子目高套，审减7.38万元；

- 墙柱面工程工程量多计、子目高套，审减12.5万元；

- 栏杆等工程量多计，审减3.81万元。

- 电气配管工程量多计，审减3.17万元；

- 电气配线工程量有误，审增8.4万元;

- 电气设备等工程量有误，审增0.45万元;

- 给排水、消防等工程工程量多计，审减27.88万元;

- 安装材料调差审减0.74万元；

- 部分材料变更及工程量少计，审增11.26万元。

（七） 7#楼工程

- 砌体、混凝土、钢筋等工程量多计，审减72.76万元；

- 施工电梯基础等多计，审减7.97万元；

- 清单主要材料价调整，审减14.95万元；

- 铝合金中空玻璃推拉窗工程量多计，入户门和防火门子目高套，审减33.65万元；

- 天棚抹灰及涂料工程量多计、子目高套，审减7.03万元；

- 楼地面工程工程量多计、子目高套，审减3.59万元；

- 墙柱面工程工程量多计、子目高套，审减22.92万元；

- 栏杆及其他项目，审减4.13万元；

- 电气配管工程量多计，审减18.78万元；

- 电气配线工程量多计，审减7.02万元;

- 电气设备等工程量少计，审增12.85万元;

- 给排水、消防等工程工程量多计，审减36.15万元;

- 安装材料调差审减1.19万元；

- 部分材料变更及工程量少计，审增15.59万元。

（八）8#楼工程

- 砌体、混凝土、钢筋等工程量多计，审减93.75万元；

- 施工电梯基础等多计，审减46.44万元；

- 清单内主要材料价调整，审减24.28万元；

- 措施费工程量多计、子目高套，审减35.23万元；

- 铝合金中空玻璃推拉窗、入户门、防火门等工程量多计，子目高套，审减49.19万元；

- 天棚抹灰及涂料工程量多计、子目高套，审减0.86万元；

- 楼地面工程工程量多计、子目高套，审减3.49万元；

- 墙柱面工程工程量多计、子目高套，审减45.16万元；

- 栏杆等工程量多计，审减9.25万元；

- 电气配管工程量多计，审减5.43万元；

- 电气配线工程量多计，审减6.4万元;

- 电气设备等工程量少计，审减12.65万元;

- 给排水、消防等工程工程量多计，审减48.43万元;

- 安装材料调差审减1.77万元；

- 部分材料变更及工程量有误，审增29.25万元。

（九） 9#楼工程

- 混凝土、钢筋等工程量多计，审减58.51万元；

- 施工电梯基础等多计，审减25.25万元；

- 清单内主要材料价调整，审减10.48万元；

- 措施费工程量多计、子目高套，审减19.96万元；

- 铝合金中空玻璃推拉窗、入户门、防火门等工程量多计子目高套，审减31.25万元；

- 天棚抹灰及涂料工程量多计、子目高套，审减7.03万元；

- 楼地面工程工程量多计、子目高套，审减7.38万元；

- 墙柱面工程工程量多计、子目高套，审减12.5万元；

- 栏杆等工程量多计，审减3.81万元；

- 电气配管工程量多计，审减3.0万元；

- 电气配线工程量少计，审增0.5万元；

- 电气设备等工程量少计，审减14.3万元;

- 给排水、消防等工程工程量多计，审减15.36万元;

- 安装材料调差审减1.09万元；

- 部分材料变更及工程量少计，审增8.75万元。

（十） 10#楼工程

- 混凝土、钢筋等工程量多计，审减88.92万元；

- 施工电梯基础等多计，审减32.92万元；

- 清单内主要材料价调整，审减27.99万元；

- 措施费工程量多计、子目高套，审减35.9万元；

- 铝合金中空玻璃推拉窗、入户门、防火门等工程量多计、子目高套，审减35.74万元；

- 天棚抹灰及涂料工程量多计、子目高套，审减18.3万元；

- 地面工程工程量多计、子目高套，审减13.11万元；

- 墙柱面工程工程量多计、子目高套，审减61.45万元；

- 栏杆等工程量多计，审减4.21万元；

- 电气配管工程量多计，审减7.52万元；

- 电气配线工程量少计，审增11.1万元;

- 电气设备等工程量多计，审减12.55万元;

- 给排水、消防等工程工程量多计，审减52.67万元;

- 安装材料调差审减2.35万元；

- 部分材料变更及工程量少计，审增23.35万元。

（十一） 11#楼工程

- 混凝土、钢筋等工程量多计，审减100.02万元；

- 施工电梯基础等多计，审减24.78万元；

- 清单内主要材料价调整，审减25.85万元；

- 措施费工程量多计、子目高套，审减36.72万元；

- 铝合金中空玻璃推拉窗、入户门及防火门等工程量多计、子目高套，审减33.81万元；

- 天棚抹灰及涂料工程量多计、子目高套，审减3.22万元；

- 楼地面工程工程量多计、子目高套，审减7.57万元；

- 墙柱面工程工程量多计、子目高套，审减54.95万元；

- 栏杆等工程量多计，审减4.54万元；

- 电气配管工程量多计，审减7.87万元；

- 电气配线工程量有误，审增7.7万元;

- 电气设备等工程量多计，审减12.54万元;

- 给排水、消防等工程工程量多计，审减52.97万元;

- 安装材料调差，审减4.19万元；

- 部分材料变更及工程量少计，审增22.86万元。

（十二）主门卫工程

- 主门卫建筑工程量多计、子目高套，审减1.97万元；

- 主门卫装饰工程量多计、子目高套及部分主材价格偏高，审减8.9万元；

- 主门卫安装工程量多计、子目高套及部分主材价格偏高，审减0.07万元。

（十三）次门卫工程

- 次门卫建筑工程量多计、子目高套，审减3.16万元；

- 次门卫装饰工程量多计、子目高套及部分主材价格偏高，审减10.79万元；

- 次门卫安装按2014年消耗量标准按实结算下浮三点和取消工程排污费审，审减0.06万元。

（十四）1-3#主体签证部分

1-3#主体安装签证部分工程量多计，子目高套及部分主材价格偏高，审减6.88万元。

（十五）4-11#主体签证部分

- 4-11#主体建筑签证部分工程量多计，子目高套及部分主材价格偏高，审减152.51万元；

- 4-11#主体安装签证部分工程量多计，子目高套及部分主材价格偏高，审减15.93万元。

（十六）电梯门套部分

电梯门套部分工程量多计、主材价格偏高，审减56.8万元。

六、评审结论

该项目送审金额174290250元，审定金额141253632元，审减金额33036618元，审减率18.95%（详见附表）。

附表

| 南坪公寓安置小区四期1#-11#楼、主次入口及 电梯门套工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审核金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 南坪安置小区1#栋工程 | 13870147 | 11354385 | 2515762 |  |
| 1 | 南坪安置小区1#栋建筑工程 | 8906400 | 7512635 | 1393765 |  |
| 2 | 南坪安置小区1#栋装饰工程 | 3655055 | 2746650 | 908405 |  |
| 3 | 南坪四期1#安装工程 | 1308692 | 1095100 | 213592 |  |
| 二 | 南坪安置小区四期2#栋 | 19435492 | 16082067 | 3353424 |  |
| 1 | 南坪安置小区2#栋建筑工程 | 12360944 | 10422533 | 1938411 |  |
| 2 | 南坪安置小区2#栋装饰工程 | 5311075 | 3857896 | 1453179 |  |
| 3 | 南坪四期2#安装工程 | 1763473 | 1801639 | -38166 |  |
| 三 | 南坪安置小区四期3#栋 | 9767752 | 8017914 | 1749838 |  |
| 1 | 南坪安置小区3#栋建筑工程 | 6530176 | 5389033 | 1141143 |  |
| 2 | 南坪安置小区3#栋装饰工程 | 2468856 | 1822148 | 646708 |  |
| 3 | 南坪四期3#安装工程 | 768720 | 806733 | -38013 |  |
| 四 | 南坪安置小区4#栋工程 | 14887270 | 12040868 | 2846402 |  |
| 1 | 南坪安置小区4#栋建筑工程 | 9474650 | 7697703 | 1776947 |  |
| 2 | 南坪安置小区4#栋装饰工程 | 3669338 | 3002179 | 667159 |  |
| 3 | 南坪四期4#安装工程 | 1743281 | 1340985 | 402296 |  |
| 五 | 南坪安置小区5#栋工程 | 19921837 | 16461254 | 3460583 |  |
| 1 | 南坪安置小区5#栋建筑工程 | 12381134 | 10731002 | 1650131 |  |
| 2 | 南坪安置小区5#栋装饰工程 | 5284386 | 3780414 | 1503972 |  |
| 3 | 南坪四期5#安装工程 | 2256317 | 1949838 | 306479 |  |
| 六 | 南坪安置小区6#栋工程 | 9901317 | 7865729 | 2035588 |  |
| 1 | 南坪安置小区6#栋建筑工程 | 6515960 | 5238025 | 1277935 |  |
| 2 | 南坪安置小区6#栋装饰工程 | 2438474 | 1797647 | 640827 |  |
| 3 | 南坪四期6#安装工程 | 946883 | 830057 | 116827 |  |
| 七 | 南坪安置小区7#栋工程 | 13447079 | 11125738 | 2321341 |  |
| 1 | 南坪安置小区7#栋建筑工程 | 8189824 | 7400624 | 789199 |  |
| 2 | 南坪安置小区7#栋装饰工程 | 3571620 | 2652559 | 919061 |  |
| 3 | 南坪四期7#安装工程 | 1685635 | 1072554 | 613081 |  |
| 八 | 南坪安置小区8#栋工程 | 19830813 | 16229028 | 3601784 |  |
| 1 | 南坪安置小区8#栋建筑工程 | 12329898 | 10661789 | 1668109 |  |
| 2 | 南坪安置小区8#栋装饰工程 | 5240806 | 3763680 | 1477127 |  |
| 3 | 南坪四期8#安装工程 | 2260108 | 1803559 | 456549 |  |
| 九 | 南坪安置小区9#栋工程 | 9877072 | 7846650 | 2030422 |  |
| 1 | 南坪安置小区9#栋建筑工程 | 6491715 | 5296856 | 1194859 |  |
| 2 | 南坪安置小区9#栋装饰工程 | 2438474 | 1812091 | 626383 |  |
| 3 | 南坪四期9#安装工程 | 946883 | 737703 | 209180 |  |
| 十 | 南坪安置小区10#栋工程 | 20571048 | 16908237 | 3662811 |  |
| 1 | 南坪安置小区10#栋建筑工程 | 13008920 | 11153869 | 1855051 |  |
| 2 | 南坪安置小区10#栋装饰工程 | 5158659 | 3757351 | 1401309 |  |
| 3 | 南坪四期10#安装工程 | 2403469 | 1997017 | 406452 |  |
| 十一 | 南坪安置小区11#栋工程 | 19569231 | 16113424 | 3455807 |  |
| 1 | 南坪安置小区11#栋建筑工程 | 12551811 | 10599339 | 1952471 |  |
| 2 | 南坪安置小区11#栋装饰工程 | 4669127 | 3636287 | 1032840 |  |
| 3 | 南坪四期11#安装工程 | 2348293 | 1877797 | 470496 |  |
| 十二 | 南坪安置小区主体部分签证工程 | 2320031 | 566787 | 1753244 |  |
| 1 | 南坪安置小区1-3#签证工程 | 167972 | 99148 | 68824 |  |
| 2 | 南坪安置小区4-11#签证工程 | 2152059 | 467639 | 1684420 |  |
| 十三 | 南坪安置小区主入口工程 | 422599 | 313146 | 109453 |  |
| 1 | 南坪安置小区主入口-建筑 | 148670 | 128949 | 19721 |  |
| 2 | 南坪安置小区主入口-装饰 | 267485 | 178451 | 89034 |  |
| 3 | 南坪四期主入口门房-安装 | 6445 | 5747 | 698 |  |
| 十四 | 南坪安置小区次入口工程 | 468563 | 328406 | 140157 |  |
| 1 | 南坪安置小区次入口-建筑 | 167133 | 135541 | 31591 |  |
| 2 | 南坪安置小区次入口-装饰 | 295146 | 187206 | 107940 |  |
| 3 | 南坪四期次入口门房-安装 | 6284 | 5659 | 625 |  |
|  | 合 计 | 174290250 | 141253632 | 33036617 | 19% |