常财审〔2018〕结字270号

关于湘雅配套项目电力迁改工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的湘雅配套项目电力迁改工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为湘雅配套项目电力迁改工程。主要工作内容为安装无源带保护六回路环网柜、敷设10KV-YJV22-3×300mm2和10KV-YJV22-3×240mm2电力电缆及电缆保护管、组立电杆、砌筑环网柜基础及电力井、过街顶管、拆除地块内的杆线等。

该项目建设单位为常德市国土资源储备中心，施工单位为湖南德力电力建设集团有限公司配网建设分公司。施工时间为2016年12月至2017年2月。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2018〕62号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的工程结算书、施工合同及竣工资料等；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工期内材料价格及市场价;

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湘雅配套项目电力迁改工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、计量、分析、汇总，形成初审结果；

4. 将初审结果发给送审方并与之对账，无异议后送交复审，复审审定后形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 无源带保护六回路环网柜价格偏高，审减5.2万元；

- 电力电缆及终端头、金具、避雷器等主材价格偏高，部分子目高套、工程量多计，审减10.82万元；

- 停电措施费送审价格偏高，审减0.22万元；

- 顶管价格偏高，审减2.5万元；

- 现场勘查费多计，审减4.4万元；

- 扣减排污费并按规定下浮，审减5.85万元；

- 扣除电缆残值2万元。

六、评审结论

该项目送审金额为1134274元，审定金额为824326元，审减金额309948元，审减率27.33%（详见附表）。

附表

| 湘雅配套项目电力迁改工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位:元 |
| 序号 | 评审内容 |  | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 工程费用 |  | 1134274 | 844326 | 289948 |  |
| 2 | 抵扣电缆残值 |  | 0 | -20000 | 20000 |  |
|  | 合 计 |  | 1134274 | 824326 | 309948 |  |