常财审〔2018〕结字238号

关于常德市人民检察院检察文苑装饰工程       结算评审的报告

常德市财政局行政政法科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市人民检察院检察文苑装饰工程结算进行了评审。

一、项目概况

根据市委、市政府的指示精神和上级检察机关的要求，常德市人民检察院为积极争创全国文明单位，建设文苑宣传阵地。主要包括室内天棚、艺术墙面、实木门头与实木地面的装修改造与宣传栏广告制作，配套的强弱电等。

该项目由湖南清美艺展文化科技有限公司设计，常德市兴业建设监理有限公司监理，常德市当代装饰设计工程有限公司承建，施工时间为2017年8月至2017年9月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 湖南省常德市人民检察院报送的竣工资料、结算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一七年第四期建设工程材料价格的通知》；

8．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 9．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市人民检察院检察文苑装饰的工程费用和前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与湖南省常德市人民检察院对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 轻钢龙骨隔断、金属踢脚线工程量多计，审减0.58万元；

- 2. 墙面装饰工程量多计，审减8.41万元；

- 3. 金属门窗套、木质隐形门未做，审减0.34万元；

- 4. 文化风采长廊内容展示板工程量多计，审减0.44万元；

- 5. 封窗洞工程量多计，审减0.52万元；

- 6. 材料暂估价及暂列金额调价审减3.81万元；

- 7. 定制中式门头、风采长廊中式花格等除税，审减4.13万元；

- 8. 安装部分工程量多计及主材价格偏高等，审减3万元；

- 9. 其他零星项目及取费审减0.39万元；

- 10. 前期费用多计，审减2.6万元，其中监理费0.09万元、设计费1万元、建设单位管理费1.51万元。

六、评审结论

项目送审金额1787340元，审定金额1545093元，审减金额242247元，审减率13.55%（详见附表）。

附表

| 常德市人民检察院检察文苑装饰工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |  |
| 一 | 工程费 | 1515489 | 1299282 | 216207 |  |  |
| 1 | 装饰工程 | 1146665 | 973673 | 172992 |  |  |
| 2 | 安装工程 | 149127 | 119071 | 30056 |  |  |
| 3 | 签证部分 | 219697 | 206538 | 13159 | 下浮3% |  |
| 二 | 前期费用 | 271851 | 245811 | 26040 |  |  |
| 1 | 监理费 | 24503 | 23582 | 921 | 常价服（2011）51号文 |  |
| 2 | 装修施工图设计费 | 29258 | 19294 | 9964 |  |  |
| 3 | 预算编制费 | 6480 | 6480 | 0 |  |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 15155 | 0 | 15155 |  |  |
| 5 | 方案及空间设计费 | 80000 | 80000 | 0 |  |  |
| 6 | 广告制作费 | 116455 | 116455 | 0 |  |  |
|  | 合计（一+二） | 1787340 | 1545093 | 242247 |  |  |