常财审〔2018〕结字260号

关于东风二组安置小区二期主体工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的东风二组安置小区二期主体工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于南坪乡东风路与紫菱路交汇处东边区域，为1栋18层框剪结构建筑，总建筑面积为8470m2。主要内容为基础及主体建筑、装饰、安装等工程。

该项目由市发改委常发改投〔2013〕601号文批复立项，常

德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市东强建筑安装有限责任公司施工，友谊国际工程咨询有限公司监理。项目于2015年4月开始，2016年10月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2017〕690号）；

3. 常德天健置业有限公司报送的结算书及竣工图等相关附件资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

6. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第二期）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

9. 常德市建设工程造价管理站施工期的发布价及市场询价；

10. 有关的标准图集和设计、施工规范；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

工程费及电梯费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果发给送审单位并与之对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

（一）合同内

1. 长螺旋桩钻孔灌注桩长多计，审减1.52万元；

2. 土石方工程量多计，审减1.37万元；

3. 垫层工程量多计，审减2.93万元；

4. 构造柱工程量多计，审减3.88万元；

5. 直行墙工程量多计，审减2.42万元；

6. 钢筋工程量多计，审减17.68万元；

7. 屋面防水工程量多计，审减1.62万元；

8. 保温隔热屋面价格高计，审减1.91万元；

9. 构造柱模板工程量多计，审减7.95万元；

10.雨篷、悬挑板、阳台板模板工程量多计，审减12.92万元；

11. 门工程量多计且价格高计，审减7.63万元；

12. 卫生间楼地面防水工程量多计，审减3.58万元；

13. 客厅、餐厅、卧室水泥砂浆楼面因实际为随捣随抹，与投标不符，移入合同外，审减8.15万元；

14. 墙面抹灰工程量多计，审减10.75万元；

15. 天棚工程工程量多计，审减0.77万元；

16. 护窗栏杆工程量多计，审减0.79万元；

17. 信报箱工程量多计，审减0.69万元；

18. 给排水阀门、配件工程量多计，审减2.68万元；

19. 电气配电箱及配管工程量多计，审减7.37万元；

20. 弱电配管工程量多计，审减3.82万元；

21. 无管网气体灭火装置工程量多计，审减1.699万元；

22. 消防报警工程量多计，审减5.74万元。

（二）合同外

1. 正负零以下钢筋砼工程量多计，审减5.04万元；

2. 凿桩头、桩基土方外运含在桩基础包干价中不另计，审减7.08万元；

3. 模板工程量多计，审减1.99万元；

4. 外墙面防水涂料子目高套，审减3.8万元；

5. 正负零以上钢筋砼工程量多计，审减26.23万元；

6. 建筑材料调差，审减19.79万元；

7. 合同外装饰子目高套，审减5.96万元；

- 质量通病防治工程量多计，审减19.78万元；

- 大理石门套工程量多计且子目高套，审减2.82万元；

10. 安装材料调差，审减5.9万元。

六、评审结论

项目送审金额14198881元，审定金额12075142元，审减金额2123739元，审减率14.96%（详见附表）。

附表

| 东风二组安置小区二期主体工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 清单内 | 11581417.79 | 10498111.98 | 1083305.81 |  |
| 1 | 打桩工程 | 393269.17 | 378091.55 | 15177.62 |  |
| 2 | ±0以下建筑 | 616809.27 | 573689.86 | 43119.41 |  |
| 3 | ±0以上建筑 | 7697628.91 | 7211554.12 | 486074.79 |  |
| 4 | 装饰工程 | 1427349.66 | 1101451.94 | 325897.72 |  |
| 5 | 安装工程 | 1114117.84 | 975542.51 | 138575.33 |  |
| 6 | 消防工程 | 332242.94 | 257782.00 | 74460.94 |  |
| 二 | 清单外 | 2048963.02 | 1010453.47 | 1038509.55 |  |
| 1 | ±0以下建筑 | 118034.26 | 27839.99 | 141825.99 | 已下浮3% |
|  | ±0以下建筑清单内材料调差 |  | -51631.72 |  |  |
| 2 | ±0以上建筑 | 399429.69 | 454400.91 | 498881.53 |  |
|  | ±0以上建筑清单内材料调差 |  | -553852.75 |  |  |
| 3 | 装饰工程 | 1205444.12 | 1150644.74 | 57624.66 |  |
|  | 装饰工程清单内材料调差 |  | -4748.86 |  |  |
| 4 | 增加通病防治费 | 252993.59 | 0.00 | 252993.59 |  |
| 5 | 大理石门套 | 73061.36 | 44900.06 | 28161.30 |  |
| 6 | 安装工程（含清单内材料调差） | 0.00 | -54910.14 | 54910.14 |  |
| 7 | 消防工程（含清单内材料调差） | 0.00 | -4112.34 | 4112.34 |  |
| 三 | 电梯工程 | 568500.00 | 568500.00 | 0.00 | 采购中标价 |
|  | 合 计 | 14198881 | 12075142 | 2123739 | 14.96% |