常财审〔2018〕结字240号

关于常德职业技术学院医学解剖实验室及尸库改造工程结算评审的报告

常德市财政局教科文科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院医学解剖实验室及尸库改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德职业技术学院医学解剖实验室及尸库改造工程。施工内容:拆除并新建操作台、存尸池、原有地面；走廊地面新铺米黄色玻化砖；其他地面新铺浅黄色哑光防滑砖；水电暖通等工程。

工程由广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司设计、江苏日升恒隆科教设备有限公司施工、湖南金德工程管理有限公司监理，施工时间为2017年6月至2017年8月。预算评审为常财审〔2017〕预字147号。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第16号《财政投资工程项目结算评审送审单》；

- 常德职业技术学院报送的评审报告、竣工图纸、结算资料、签证单等相关技术文件；

- 湖南省住房和建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

- 湖南省住建厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

8.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

9.常德市造价管理站《关于发布常德市二O一七年第四期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2017〕14号）及市场询价；

10.国家现行标准规范及强制性标准；

11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院医学解剖实验室及尸库改造工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德职业技术学院对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 地面、墙面砖拆除及垃圾外运工程量多计，审减0.67万元；

2. 挖土方工程量多计，审减1.41万元；

3. 竖池工程量多计，审减0.53万元；

4. 洗手池数量多计，审减0.91万元；

5．电缆沟工程量多计，审减0.18万元；

6. 门窗洞口侧壁水泥砂浆工程量多计，审减0.34万元；

7. 地面砖、墙面砖工程量多计，审减4.92万元；

8. 耐酸墙、地面砖材料报价偏高，审减10.14万元；

9. 暖通风管工程量多计及电气配管主材报价偏高，审减8.55万元；

10. 工程排污费无相关票据，审减0.28万元。

六、评审结论

该工程报审金额1032032元，审定金额757865元,审减金额274167元，审减率26.57%（详见附表）。

附表

| 常德职业技术学院医学解剖实验室及尸库改造 工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 装饰合同内 | 787229 | 565332 | 188616 |  |
| 2 | 装饰合同外 |  | 33281 |  |  |
| 3 | 安装合同内 | 244802 | 123701 | 85550 |  |
| 4 | 安装合同外 |  | 35551 |  |  |
|  | 合 计 | 1032031 | 757865 | 274166 | 26.57% |