常财审〔2018〕结字244号

关于G319、G207常德城区段改线工程沅水四桥防洪补救措施工程结算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的G319、G207常德城区段改线工程沅水四桥防洪补救措施工程的结算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于常德市郊区，工程断面位于沅江陈家洲头下游约600米处，下距沅水一桥14.1km，上距桃源水文站35.3km。工程主要内容包括两岸堤防的加高培厚措施、护坡护脚措施、桥墩防渗处理措施、机械压浸等措施。

该项目由常德市水利水电勘测设计院设计，常德兴禹建设有限公司施工，湖南德江监理有限公司监理。项目于2016年1月开工，2017年12月竣工。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

- 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2018〕696号）；

- 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

- 常德市交通建设投资有限公司报送的结算书、竣工图及施工日志等相关技术文件；

4. 常德市水利水电勘测设计院设计的施工图及有关资料；

5. 湖南省水利厅《关于颁发湖南省水利工程设计概（估）算编制规定的通知》（湘水建管〔2018〕16号）；

6. 湖南省水利厅《关于调整水利工程建设人工和材料价格意见的通知》（湘水建管〔2008〕3号）；

7. 常德仲裁委员会裁决书（（2018）常仲裁字第817号）；

8. 常德市造价管理站发布的施工期间材料价格及相关市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

水利防洪补救措施工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果经复审后与常德市交通建设投资集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 护坡工程机械开挖土方、外购土方回填、浆砌块石阻滑墙工程量多计，审减6.54万元;

2. 大堤加高培厚外购土找平土方数量多计，审减9.44万元;

3. 左右岸防渗工程机械开挖、砂砾石导滤工程量多计，审减10.21万元；

4. 机械压浸外购土方数量多计，审减7.67万元;

5. 主材价格按施工时间分段计算，审减13.88万元。

六、评审结论

该工程报审金额4442083元，审定金额3965367元,审减金额476716元，审减率为10.73%（详见附表）。

附表

| 沅水四桥防洪补救措施工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 合同内项目 | 3697613 | 3103562 | 594051 |  |
| 2 | 合同外项目 | 465592 | 721774 | -256182 | 已下浮5% |
| 3 | 材料调差 | 273018 | 134170 | 138848 | 已下浮5% |
| 4 | 仲裁费用 | 5860 | 5860 | 0 |  |
|  | 合 计 | 4442083 | 3965367 | 476716 | 10.73% |