常财审〔2018〕结字283号

关于常德市社会福利院类家庭养育楼建设工程结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托的常德市社会福利院类家庭养育楼建设工程结算进行了评审。

一、项目概况

项目立项依据为常德市发展和改革委员会《关于下达常德市社会福利院类家庭养育楼建设项目年度投资计划的通知》（常发改社〔2015〕391号）和常德市发展和改革委员会《关于调整常德市社会福利院类家庭养育楼建设项目规模和投资的批复》（常发改社〔2016〕628号）。该类家庭养育楼工程采用独立基础，现浇框架结构，地上7层，建筑高度为20.85m，建筑面积为1914.5m2，建筑墙体采用页岩多孔砖砌筑，外墙粘贴米黄色外墙砖，屋面盖深灰色波纹瓦。

该项目由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德万鑫建设工程监理有限公司监理，湖南省弘高建设工程有限公司施工，2017年3月开工，2018年6月竣工。项目预算评审金额3395972元，（常财审〔2016〕预字798号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市社会福利院报送的工程结算书及竣工资料；

3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

6. 施工期材料发布价及市场询价；

7. 有关的标准图集和设计、施工规范;

8. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市社会福利院类家庭养育楼的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德社会福利院、湖南弘高建设工程有限公司对账，并实施复审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 基础土方开挖、回填和外运工程量多计，审减金额1.91万元；

2. 砌体工程量多计，审减0.5万元；

3. 混凝土及钢筋工程量多计，审减3.83万元；

4. 保温隔热楼地面和闷顶层卷材防水实际未完成，审减4.18万元；

5. 混凝土模板工程量多计，审减3.18万元；

6. 600*600淡黄色地面砖工程量多计，审减2.58万元；

7. 室内砼墙抹灰的清单工程量多计，审减1.35万元；

8. 外墙面面砖工程量多计，审减2.59万元；

9. 招标清单中窗户为断热铝合金窗，现场实际施工为普通铝合金窗，清单外重新组价，审减5.7万元；

10.排水检查井、HDPE双壁波纹管DN200工程量多计，审减0.6万元；

11. 多功能访客对讲系统的终端实际未完成，审减1.1万元；

12.安装工程灯具单价偏高，审减0.7万元；

13.架空层柱墙面乳胶漆、黑色瓷砖、建筑垃圾外运等工程量多计，审减金额5.52万元；

14.工程排污费不应计取，审减1.2万元。

六、评审结论

项目送审金额3474471元，审定金额3125019元，审减金额349452元，审减率10.05%（详见附表）。

附表

| 常德市社会福利院类家庭养育楼工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  |  |
| 1 | 合同内土方工程 | 34963 |  | 33061 |  | 1901 |  |  |
| 2 | 合同内建筑工程 | 1964098 |  | 1842959 |  | 121139 |  |  |
| 3 | 合同内装饰工程 | 1004829 |  | 736198 |  | 268631 |  |  |
| 4 | 合同内安装工程 | 309887 |  | 241252 |  | 68635 |  |  |
| 5 | 合同内质量防治费 | 34534 |  | 28046 |  | 6488 |  |  |
| 6 | 合同外及签证单 | 126160 |  | 243502 |  | -117342 |  |  |
|  | 合 计 | 3474471 |  | 3125019 |  | 349452 |  | 10.06% |