常财审〔2018〕结字303号

关于常德市公安局业务技术用房有关工程

及室外附属工程结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市公安局业务技术用房桩基础、观光电梯、空调及室外附属工程结算工程进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市公安局业务技术用房桩基础、附属工程及运动场、绿化及铺装、围墙、水系改造、空调、观光电梯、太阳能热水、直饮水、配电、打井、施工临时给水工程等。 其中空调工程包括综合楼一层房间、食堂、部分宿舍、教室、会议室中央空调采用VRV直流变频风冷热泵型分体中央空调，部分宿舍和业务用房采用单体空调。其中直流变频风管送风式空调机组及室内风管机231台，宿舍楼地源热泵机组2台，室内风机盘管191台，空气处理机5台。

附属工程包括道路、旗台旗杆、篮球场、网球场、跳远砂坑、单双杠、红色跑道、门球场、障碍训练场、室外给水、室外照明、室外雨污水管、室外强弱电及土方工程。

红线外配电从仙青线4#环网柜引入一条主10KV-YJV22电缆至公安局户外新安装的四回路环网柜，院内安装630KVA箱变。

热水采用太阳能真空集热管、热水镀锌钢管、智能控制设备。

水源井包括φ1000水源井5座，室外无缝钢管、软启动控制柜。

该项目由市发改委常发改投〔2013〕702号批准立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市兴业监理有限公司监理、常德人和建设有限公司、湖南广宇建设股份有限公司、常德市湘北园林绿化有限公司等单位施工。整个项目（含主体）2015年10月开工，2017年1月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市公安局送审的结算资料；

3.湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4.湖南省造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

5.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

6.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

7.常德市造价站发布的相应施工时段的材料价格；

8.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第二期）；

9.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

10.现场踏勘了解的情况，市场调查掌握的信息。

三、评审范围

评审范围为常德市公安局业务技术用房桩基础、观光电梯、空调及室外附属工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市公安局及各施工单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.运动场、足球场及附属工程量多计、单价高报，审减309.67万元；

2.围墙工程量多计、单价高报，审减31.72万元；

3.水系改造工程量多计、单价高报，审减18.18万元；

4.绿化及铺装工程量多计、单价高报，审减63.12万元；

5.桩基础工程量多计、单价高报，审减15.54万元；

6.空调工程量多计、单价高报，审减107.82万元；

7.观光电梯工程量多计、单价高报，审减14.69万元；

8.施工临时给水工程量多计、单价高报，审减1.05万元；

9.太阳能热水工程量多计、单价高报，审减1.61万元；

10.打井工程量多计、单价高报，审减7.32万元；

11.配电工程量多计、单价高报，审减22.96万元。

六、评审结论

该项目报审造价为34034863元，审定造价为28098088元，审减5936775元，审减率17.44%（详附表）。

附表

| 常德市公安局业务用房有关工程及室外附属 工程结算评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |  |
| 1 | 运动场、足球场及附属 | 14237945 | 11141286 | 3096659 | 含采购部分 |  |
| 2 | 围墙 | 992260 | 674990 | 317270 |  |  |
| 3 | 红线外水系联通 | 847186 | 665379 | 181807 |  |  |
| 4 | 绿化及铺装 | 2173361 | 1542121 | 631240 |  |  |
| 5 | 桩基础 | 2105910 | 1950524 | 155386 |  |  |
| 6 | 空调 | 8295155 | 7216938 | 1078217 | 综合楼、宿舍楼 |  |
| 7 | 直饮水 | 443820 | 443820 | 0 |  |  |
| 8 | 观光电梯 | 1220674 | 1073806 | 146868 |  |  |
| 9 | 施工临时给水 | 33400 | 22880 | 10520 |  |  |
| 10 | 宿舍楼太阳能热水 | 523000 | 506913 | 16087 |  |  |
| 11 | 空调水源井及管网 | 1171182 | 1098013 | 73169 |  |  |
| 12 | 配电工程 | 1990970 | 1761418 | 229552 |  |  |
|  | 合 计 | 34034863 | 28098088 | 5936775 |  |  |