常财审〔2017〕结字180号

关于中共常德市委党校山体滑坡治理工程

结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的中共常德市委党校山体滑坡治理工程结算进行了评审。

一、项目概况

该滑坡治理项目位于中共常德市委党校内，主要工作内容包括浇筑抗滑移桩、山体锚杆支护，修筑钢筋砼格构护坡，修筑毛石挡土墙。

该项目由湖南常德工程勘察院设计，中元方工程咨询有限公司湖南分司监理，湖南创新建设有限公司施工，工程于2016年9月开工，2016年11月竣工。

该项目进行了预算评审，报告编号为常财审〔2016〕预字428号，预算评审金额101.6万元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 建设单位报送的工程结算书及竣工资料；

3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

6. 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（ 湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 施工期材料发布价及市场询价；

9. 有关的标准图集和设计、施工规范;

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

中共常德市党校山体滑坡治理的工程费用和前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与中共常德市委党校对账，并实施复审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 挡土墙工程量多计，审减2.98万元；

2. 抗滑移桩人工挖土、护壁砼工程量多计，审减2.39万元；

3. 锚杆支护中矩形柱、聚乙烯软管工程量多计，审减1.14万元；

4. 护坡平板工程量多计，审减2.34万元；

5. 混凝土格构矩形梁、砼底板工程量多计，审减2.08万元；

6. 防腐木栏杆、种植土回填工程量多计，审减1.74万元；

7. 社会保险费多计，审减3.1万元；

8. 排水沟砼、模板工程量多计，审减1.53万元；

9. 前期费用共审减0.3万元，其中监理费0.23万元、设计费0.07万元。

六、评审结论

项目送审金额1218137元，审定金额1042143元，审减金额175994元，审减率14.45%（详见附表）。

附表

| 中共常德市委党校山体滑坡治理工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1169760 | 996764 | 172996 |  |
| 二 | 前期费用 | 48377 | 45379 | 2998 |  |
| 1 | 设计费 | 25083 | 24404 | 679 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 4900 | 4900 | 0 |  |
| 3 | 工程监理费 | 18394 | 16075 | 2319 |  |
| 三 | 合计 | 1218137 | 1042143 | 175994 |  |