常财审〔2017〕结字217号

关于常德市第一中学新实验大楼新建工程

结算评审的报告

常德市财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第一中学实验楼新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

实验楼为现浇框架结构，共六层，檐口高度23.4m，建筑面积6172 m 2，建筑主要做法墙体用加气混凝土砌筑，屋面盖蓝色波纹瓦，地面铺设PVC卷材，墙裙贴300 m m *400 m m墙面砖、刷白色乳胶漆，安装铝合金真空玻璃窗。

该项目由湖南城镇规划设计有限公司设计，湖南省教育建筑工程公司施工，湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理。施工时间为2012年12月至2014年5月。

该项目预算评审详常财审〔2011〕预字84号，预算评审金额1170.41万元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 建设单位报送的工程结算书及竣工资料；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

4. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2006〕330号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计〔2008〕31号）；

7. 湖南省造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计〔2009〕29号）；

8. 湖南省造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>与工程消耗量标准和城市轨道交通估价表水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》（湘建价计〔2010〕36号）；

9. 施工期材料发布价及市场询价；

10. 有关的标准图集和设计、施工规范;

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市第一中学新实验大楼工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 草皮、种植土回填工程量多计，审减0.49万元；

2. 实验楼周边人行道板的拆除和新做工程量多计，审减1.0万元；

3. 墙面保温层工程量多计，审减11.01万元；

4. 钢筋、混凝土、砌体工程量多计，审减13.25万元；

5. 桩基础工程规费多计，审减0.54万元；

6. 首层花岗地面工程量多计，审减15.31万元；

7. 地面pvc板、内墙白色瓷砖、卫生间吊顶工程量多计，楼梯花岗岩单价偏高，审减26.92万元；

8. 停工补偿、塔吊基础、砖渣干铺等项目费用多计，审减40.8万元；

9. 安装部分清单内工程量多计，审减1.95万元；

10.清单外工程量多计、主材偏高，审减2.51万元

六、评审结论

该项目报审金额11861489元，审定金额10723533元，审减金额1137956元，审减率9.59%（详见附表）。

附表

| 常德市第一中学新实验大楼结算评审汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| 一 | 建筑工程 | 10601410 | 9508070 | 1093340 |
| 1 | 绿化 | 83005 | 78149 | 4856 |
| 2 | 铺装 | 204172 | 194123 | 10049 |
| 3 | 衰变池 | 15489 | 15347 | 142 |
| 4 | 建筑 | 5631794 | 5389187 | 242607 |
| 5 | 桩基础 | 595112 | 589733 | 5379 |
| 6 | 装饰 | 3284695 | 2862338 | 422357 |
| 7 | 签证 | 787143 | 379192.81 | 407950 |
| 二 | 安装工程 | 1135610 | 1102569 | 33041 |
| 1 | 安装清单内 | 1017493 | 998585 | 18908 |
| 2 | 签证单 | 83749 | 81290 | 2459 |
| 3 | 签证单（审计签证单） | 34368 | 22694 | 11674 |
| 三 | 安装工程 | 124470 | 112895 | 11575 |
| 1 | 安装（清单内工程量增减） | 15691 | 15059 | 632 |
| 2 | 建筑（合同内砖砌拖把池扣减） | -5400 | -5400 | 0 |
| 3 | 安装工程（漏报） | 114179 | 103236 | 10943 |
| 合 计 |  | 11861489 | 10723533 | 1137956 |