常财审〔2017〕结字236号

关于市委巡察办办公场所装修改造工程

结算评审的报告

常德市财政局行政政法科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的市委巡察办办公场所装修改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于原乡镇企业局办公楼，此次改造三至六层楼。主要施工内容包括：拆除原瓦屋面、天棚吊顶、隔断、卫生间墙面砖及地面砖；办公室轻钢龙骨石膏板吊顶，更换部分复合木地板，新做轻钢龙骨隔墙，墙面刷乳胶漆，卫生间墙、地面贴瓷砖，天沟卷材防水，屋顶新盖瓷质水泥瓦，安装防盗门及成品实木门等；配套的安装及弱电工程。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 中共常德市委办公室报送的竣工图、结算书等相关技术文件；

3. 中共常德市委巡察工作领导小组会议纪要（2017年第1次）；

4. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

7. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一七年第二期建设工程材料价格的通知》；

8．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 9．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

市委巡察办办公场所装修改造的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与中共常德市委办公室对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 拆除部分工程量多计及子目高套，审减0.45万元；

- 2. 儿童漆、实木踢脚线价格低报，审增1.42万元；

- 3. 零星砌砖工程量多计及子目高套，审减0.78万元；

- 4. 水泥砂浆楼地面工程量多计，审减0.95万元；

- 5. 檩木、屋面上钉挂瓦条工程量多计，审减0.39万元；

- 6. 檩木上钉椽板子目错套，审减0.82万元；

- 7. 轻钢龙骨隔断墙工程量多计，审减2.48万元；

- 8. 300*300mm、600*600mm铝扣板吊顶价格偏高，审减0.35万元；

- 9. 轻钢龙骨石膏板吊顶子目高套，审减0.46万元；

- 10. 实木门套工程量多计，审减1.23万元；

- 11. 精细卫生费、二次搬运费不计，审减1.22万元；

- 12. 防盗门、麻质窗帘价格偏高，审减1.02万元；

13. 管线工程量多计，审减2.09万元；
14. 安装部分子目高套，主材价格偏高，审减1.14万元；
15. 工资报70元/工日调为76元/工日，审增0.13万元；
16. 弱电部分工程量多计及线、设备等主材价格过高，审减2.25万元；
17. 社会保险费不计及下浮3%，审减2.87万元。

- 六、评审结论

项目送审金额1090141元，审定金额920429元，审减金额169712元，审减率15.6%（详见附表）。

附表

| 市委巡察办办公场所装修改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 装饰工程 | 806526 | 702552 | 103974 | 下浮3% |
| 2 | 安装工程 | 153822 | 116751 | 37071 | 下浮3% |
| 3 | 弱电工程 | 129793 | 101126 | 28667 | 下浮3% |
|  | 合 计 | 1090141 | 920429 | 169712 |  |