常财审〔2017〕结字215号

关于常德市畜牧兽医水产局“三中心”装饰工程

结算评审的报告

常德市财政局农业科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你局委托的常德市畜牧兽医水产局“三中心”装饰工程结算进行了评审。

- 项目概况

该工程为常德市畜牧兽医水产局“三中心”装饰工程。公共部分及门厅地面铺花岗岩，办公室、会议室铺800*800地面砖，楼梯面铺灰麻花岗岩板，天棚石膏板吊顶、墙面刷乳胶漆。

工程由常德市简杰装饰设计工程有限公司设计。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

1. 2016年第501号财政投资工程项目结算评审送审单；

- 建设单位报送结算书及相关文件；

3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

6. 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

室内装饰设计的地面、墙面、天棚等工程。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 组织评审人员踏勘现场；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市畜牧兽医水产局及常德市宏胜装饰有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

（一）清单内

- 综合布线已在土建主体中计取，审减8.97万元；

- 地面铺装工程量多计，审减3.33万元；

- 天棚吊顶工程量多计，审减2.51万元；

- 洗漱台计入主体，审减1.11；

（二）清单外

- 实木门套漏报，审增5.59万元；

- 设计变更、工程签证单SZX-LXD-02工程量多计、子目高套，审减2.84万元；

- 设计变更、工程签证单SZX-LXD-03工程量多计、子目高套，审减3.47万元；

- 设计变更、工程签证单SZX-LXD-08工程量多计、子目高套，审减3.15万元；

- 设计变更、工程签证单SZX-LXD-09工程量多计、子目高套，审减0.63万元。

六、评审结论

该项目报审金额1897988元，审定金额1600859元，审减金额264406元，审减率13.93%(详见附表)。

附表

| 常德市畜牧兽医水产局三中心装饰工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 复审定额 | 审减金额 |
| 1 | 装饰合同内 | 1587445.73 | 1587445.73 | 0 |
|  | 小计 | 1587445.73 | 1587445.73 | 0 |
|  | 清单内增减 |  |  |  |
| 2 | 二次装修工程（清单内增减） | -55647.33 | -161003.19 | 105355.86 |
| 3 | 常德市畜牧畜医水产局三中心综合布线工程 |  | -89744.73 | 89744.73 |
|  | 小计 | -55647.33 | -250747.92 | 195100.59 |
|  | 清单外增加 |  |  | 0 |
| 4 | 畜牧水产三中心二次装修（签证单） | 217890.23 | 157261.14 | 60629.09 |
| 5 | 人工、材料调差 | 148299.42 | 106900.31 | 41399.11 |
|  | 小计 | 366189.65 | 264161.45 | 102028.20 |
|  | 总计 | 1897988.05 | 1600859.26 | 297128.79 |