常财审〔2017〕结字233号

关于常德市环境卫生管理处办公楼装修改造
工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的市环境卫生管理处办公楼装饰改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为装修改造工程，此次改造范围包括环卫处办公楼三楼食堂和六至九楼办公室及楼梯间。主要改造内容为原隔墙拆除，新建轻钢龙骨装饰隔墙；原块料地面拆除，重新铺设陶瓷面砖和复合木地板；墙面、天棚灰皮铲除，重新刷乳胶漆，安装石膏板装饰吊顶；办公室重新安装水电管线、灯具。

该项目由常德市左岸装饰有限公司设计，常德天元装饰工程监理有限公司监理，常德雅室装饰有限公司施工，工程于2016年4月开工，2017年2月竣工。

该项目进行了预算评审，报告编号为常财审〔2016〕预字150号，预算评审金额194.05万元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 建设单位报送的工程结算书及竣工资料；

3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

6. 施工期材料发布价及市场询价；

7. 有关的标准图集和设计、施工规范;

8. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

市环境卫生管理处办公楼装饰的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与市环境卫生管理处对账，并实施复审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 墙体拆除、地面块料铲除、建筑垃圾外运工程量多计，审减3.36万元；

2. 木地板、地面砖、墙面砖工程量多计，审减6.83万元；

3. 轻钢龙骨隔墙工程量多计，单价偏高，审减4.97万元；

4. 天棚吊顶工程量多计，单价偏高，审减3.27万元；

5. 墙面、天棚乳胶漆工程量多计，审减3.14万元；

6. 实木装饰门及门套单价偏高，审减1.06万元；

7. 一楼电梯前室地面、墙面砖工程量多计，单价偏高，审减1.58万元；

8. 项目的投标报价下浮2%为最后合同价，合同内部分同比例下浮，养老保险费用多计，审减10.04万元；

9. 安装部分工程量多计，主材价格偏高，审减13.82万元；

10.弱电工程量多计，主材价格偏高，审减5.83万元。

六、评审结论

项目送审金额2739821元，审定金额2200671元，审减金额539150元，审减率19.67%（详见附表）。

附表

| 常德市环卫处办公楼装饰改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 三至九楼装修工程 | 2052666 | 1739920 | 312746 |  |
| 2 | 首层电梯前室装修工程 | 51885 | 35950 | 15935 |  |
| 3 | 安装工程（合同内） | 192669 | 279371 | -86702 |  |
| 4 | 安装增加工程 | 282526 | 43657 | 238869 |  |
| 5 | 弱电增加工程 | 160075 | 101773 | 58302 |  |
|  | 合 计 | 2739821 | 2200671 | 539150 |  |