常财审〔2017〕结字253号

关于常德市残疾人康复托养中心高压氧舱工程
结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市残疾人康复托养中心高压氧舱工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于柳叶大道以南，合兴路以东，常德市残疾人康复托养中心院内。康复托养中心高压氧舱为现浇框架剪力墙结构，地上、地下各一层，建筑主体高度4.95 m，建筑面积202.5 m2，其中地下室面积54m2。外墙干挂一体化成品板，屋面采用改性沥青防水卷材防水，室内地面铺贴橡胶地板，墙面贴2m高墙面砖，其余部分及天棚做乳胶漆。中央空调及配套的水电安装等。

该项目由常德建筑设计院有限责任公司设计，湖南正华工程监理有限公司监理，湖南德成建设工程有限公司施工，于2015年12月开工，2016年3月竣工。

该项目进行了预算评审，报告编号为常财审〔2015〕预字686号，预算评审金额689846元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 建设单位报送的工程结算书及竣工资料；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

5. 常德市造价站《关于发布常德市二0一五年第四期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2015〕16号）及施工期间市场询价；

6.有关的标准图集和设计、施工规范及强制性标准;

7.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市残疾人康复托养中心高压氧舱 的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德市残疾人联合会对账，并实施复审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的有关问题与审核情况

1. 砼及钢筋工程量多计，审减1.32万元；

2. 外墙节能—装饰一体板单价偏高，审减0.6万元；

3. 屋面防水卷材主材价格偏低，审增0.74万元；

3. 未进行招投标和政府采购的项目按规定的比例下浮，审减2.01万元。

六、评审结论

该项目报审金额703070元，审定金额671176元，审减金额31894元，审减率4.54%（详见附表）。

附表

| 常德市残疾人康复托养中心高压氧舱结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 分项名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 建筑 | 419031 | 410825 | 8206 |  |
| 2 | 装饰 | 198543 | 192586 | 5957 |  |
| 3 | 水电安装 | 55677 | 41320 | 14357 |  |
| 4 | 空调安装 | 29819 | 26445 | 3374 |  |
| 5 | 合计 | 703070 | 671176 | 31894 | 审减率4.54% |