常财审〔2017〕结字199号

关于洞庭大道污水管网(皂果路口—丹阳路口)

修复工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的洞庭大道污水管网(皂果路口—丹阳路口)修复工程结算进行了评审。

一、项目概况

项目位于洞庭大道，皂果路口至丹阳路口之间，主要工程内容为地下污水管网非开挖修复，包括整段CIPP修复、结口树脂固化、局部双胀圈修复和局部内衬修复，管径有DN1200、1000、800、400不等。

该项目由湖南华罡规划设计研究院有限公司设计，常德市旺城建设监理有限公司监理，湖南天顺建设有限公司中标承建。施工期为2016年2月至2016年3月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市住建局报送的竣工图、结算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

7. 常德市城区水系综合治理领导小组办公室《关于落实地下管网修复工作的报告》（常综治〔2014〕8号）及市领导批示

8. 常德市建设工程造价管理站发布的常德市建设工程材料价格的通知；

9. 常德市住建局《关于常德市洞庭大道污水管网(皂果路口—丹阳路口)初审的意见（一标段）》（常建初审结〔2017〕16号）；

10. 常德市住建局出具的材料暂估价认定表。

三、评审范围

洞庭大道污水管网(皂果路口—丹阳路口)修复工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 管道CCTV检测不再计，审减26.8万元；

2. 管道清淤工程量多计，审减6.8万元；

3. 井室注浆工程量多计，审减1.7万元；

4. 结口土体注浆工程量多计，审减1.9万元；

5. 结口树脂固化工程量多计，审减170.2万元；

6. 局部堵漏王修复工程量多计，审减0.5万元；

7. 拆除人行道、砼垫层及修复工程量多计，审减5.2万元；

8. 钢筋混凝土承插管埋设工程量多计，审减5.6万元；

9. 管道拆除工程量多计，审减0.6万元；

10. 局部双胀圈、结口树脂固化、局部内衬修复价格偏高，审减54.4万元；

11. 合同外部分按有关规定优惠下浮，审减13.3万元。

六、评审结论

项目送审金额10347882元，审定金额7477402元，审减金额2870480元，审减率27.7%。