常财审〔2017〕结字206号

关于常德市第一中学艺术楼周边景观工程

结算评审的报告

常德市财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第一中学艺术楼周边景观工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市一中艺术楼周边景观工程。工程内容包括原有路面拆除，园区亮化、给排水、道路铺装、新建围墙及土方外运等。

该项目由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南省教育建筑工程公司施工，湖南方圆工程咨询监理有限公司监理。施工时间为2012年5月15日至7月15日。

该项目预算评审详常财审〔2012〕预字30号，预算评审金额210.36万元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 建设单位报送的工程结算书及竣工资料；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

4. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2006〕330号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计〔2008〕31号）；

7. 湖南省造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计〔2009〕29号）；

8. 湖南省造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>与工程消耗量标准和城市轨道交通估价表水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》（湘建价计〔2010〕36号）；

9. 施工期材料发布价及市场询价；

10. 有关的标准图集和设计、施工规范;

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市第一中学艺术楼周边景观工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 火烧面麻石工程量多计，审减0.92万元；

2. 砼路面工程量多计，审减7.5万元；

3. 嵌草砖重组单价，审减1.25万元；

4. 挡土墙、围墙及土方工程量多计，审减15.8万元；

5. 地坪铺透水砖工程量多计，审减0.89万元；

6. 给排水工程量多计，审减4.32万元；

7. 亮化工程量多计，审减0.31万元。

六、评审结论

该项目报审金额1734226元，审定金额1382768元，审减金额351458元，审减率20.27%（详见附表）。

附表

| 市一中艺术楼周边景观工程评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 铺装工程(合同内） | 849091 | 609890 | 239201 |  |
| 二 | 土方部分（合同内） | 48438 | 52799 | -4361 |  |
| 三 | 给排水（合同内） | 229641 | 93513 | 136128 |  |
| 四 | 安装部分（合同内） | 82682 | 79618 | 3064 |  |
| 五 | 铺装工程(合同外） | 117743 | 205386 | -87643 |  |
| 六 | 围墙挡土墙（合同外） | 206701 | 48707 | 157994 |  |
| 七 | 安装部分（合同外） | 199930 | 292855 | -92925 |  |
| 八 | 合计 | 1734226 | 1382768 | 351458 |  |