常财审〔2017〕结字184号

关于常德市公交总站维修中心建设项目

结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市公交总站维修中心建设项目进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德大道以北，欣运汽车总站以西，农机大市场以东，吉生路以南。工程内容包括：新建维修综合楼1、2#楼、室外给排水、消防、配电、道路、绿化及新增主次入口门房。其中1、2#楼为三层钢筋砼框架结构，高度17.1m。1#楼建筑面积6476.02m2；2#楼建筑面积2861.15m2。基础采用长螺旋钻孔灌注桩；墙体采用烧结多孔砖；门窗部分一层采用电动卷帘门，木门为成品高级实木门；屋面为钢筋砼坡屋面，采用蓝色波形瓦屋面层；防雷接地属二类防雷建筑，接地采用TN-C-S系统，总等电位联结，电源入户做重复接地，与防雷接地共用接地体；给水采用PP-R热熔管，生活给水阀门采用全铜质闸阀，室内排水管采用塑料PVC-U排水管，室外雨水管采用HDPE双壁波纹管，雨水检查井构筑物等；消火栓采用热镀锌钢管，设置室内消火栓箱及干粉灭火器；室外道路由200厚5%水泥稳定砂砾下基层+

200厚6%水泥稳定碎石上基层+220厚C30砼面层组成，并安砌麻石路缘石。

该项目依据常德市发改委常发改投〔2014〕324号立项文件。预算评审金额2618.13万元（常财审〔2015〕预字69号）。

资金来源为政府投资

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2017年第83号财政投资项目结算评审送审单；

3. 常德市城市基础设施建设项目预决算初审中心《关于公交总站维修中心建设项目结算初审的意见》（常建初审结〔2017〕第07号）；

4. 湖南省住建厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2016〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站关于印发《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编(一) 》的通知（湘建价〔2016〕8号）；

7. 甲乙双方签订的施工合同、招标文件、中标通知书、投标报价书；

8. 建设单位报送的结算书及竣工资料；

9．常德市天城规划建筑设计有限公司设计的施工图；

10. 施工期材料发布价及市场询价；

11．国家现行标准规范及强制性标准；

12 .现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

市公交总站维修中心建设项目结算工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市公共交通有限责任公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

(一)清单内部分

塔吊基础、花岗岩缘石等工程量多计，审减8.14万元。

（二）土建签证部分

1. 软基换填山砾石定额子目高套、材料含量偏高，审减0.83万元；

2. 砼道路、围墙拆除及外运定额子目高套，审减7.82万元；

3. 玻璃门不锈钢包边重复计量，审减0.88万元；

4. DN160HDPE管主材价格偏高，审减10.04万元；

5. 花岗岩缘石及透水砖主材价格偏高，审减0.91万元；

6. 塑料管Φ160PVC及成品铸钢减速带主材价格偏高，审减4.42万元；

7. 砖砌明沟定额子目高套，审减9.94万元；

8. 软基换填黄土定额子目高套，审减0.58万元。

（三）土建设计变更部分

1. 门房主体定额子目高套、工程量多计，审减9.54万元；

2. 道路按原清单投标报价，审减3.36万元；

3. 门房装饰花岗岩等子目高套、主材价格偏高，审减5.96万元；

4. 透视围墙子目高套、主材价格偏高，审减6.98万元；

5. 非金属耐磨地面主材价格偏高，审减1.46万元。

（四）政策性调整及清单漏项部分

水泥稳定料含量调整不予认可，审减41.44万元。

（五）公交总站1#、2#楼后期改造工程

1. 轻质墙板等主材价格偏高，审减3.01万元；

2. 不锈钢防盗网等主材价格偏高，审减4.98万元。

（六）材料调差部分

材料调差多计，审减46.22万元。

（七）绿化部分

蓝花鸢尾工程量多计、多杆特型香樟及多杆特型榔榆等主材价格偏高，审减24.92万元。

（八）安装部分

1. 高杆灯价格偏高，审减21.9万元；

2. 箱变、电力电缆、地插、PVC排水管及污水提升泵等主材价格偏高，审减16.36万元。

（九）前期费

1. 建设单位管理费多计，审减3.38万元；

2. 其他项目及取费共审减28.73万元。

六、评审结论

项目送审金额31023775元，审定金额27360721元，审减金额3663054元，审减率11.81%（详见附表）。

附表一：

| 公交总站维修中心建设项目前期费用明细表 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  |
| 1 |  | 白蚂防治费 | 6879 |  | 0 |  | 6879 |  |
| 2 |  | 城市道路管理处占道费 | 32535 |  | 0 |  | 32535 |  |
| 3 |  | 人防办收取防空建设费 | 722890 |  | 0 |  | 722890 |  |
| 4 |  | 抗震设防技术服务费 | 13000 |  | 0 |  | 13000 |  |
| 5 |  | 施工图审查费 | 14000 |  | 14000 |  | 0 |  |
| 6 |  | 土方测量费 | 6000 |  | 3000 |  | 3000 |  |
| 7 |  | 防雷技术服务费 | 28877 |  | 28877 |  | 0 |  |
| 8 |  | 緑化移栽费 | 18000 |  | 18000 |  | 0 |  |
| 9 |  | 低压电杆转移 | 147810 |  | 147810 |  | 0 |  |
| 10 |  | 地质勘探费 | 30000 |  | 30000 |  | 0 |  |
| 11 |  | 工程监理费 | 298000 |  | 298000 |  | 0 |  |
| 12 |  | 城市道路挖掘修复 | 29700 |  | 0 |  | 29700 |  |
| 13 |  | 设计费 | 295000 |  | 295000 |  | 0 |  |
| 14 |  | 造价咨询费 | 78562 |  | 78562 |  | 0 |  |
| 15 |  | 八字口工程 | 12000 |  | 12000 |  | 0 |  |
| 16 |  | 排水工程 | 40000 |  | 40000 |  | 0 |  |
| 17 |  | 建设工程交易服务费 | 15470 |  | 0 |  | 15470 |  |
| 18 |  | 劳保基金 | 392850 |  | 392850 |  | 0 |  |
| 19 |  | 建筑放线成果 | 3200 |  | 3200 |  | 0 |  |
| 20 |  | 拔地定桩《测绘合同》 | 1200 |  | 1200 |  | 0 |  |
| 21 |  | 桩基础监测 | 43714 |  | 40534 |  | 3180 |  |
| 22 |  | 围墙零星工程 | 14137 |  | 0 |  | 14137 |  |
| 23 |  | 门头发光字安装 | 8184 |  | 8184 |  | 0 |  |
| 24 |  | 南、北大门电动门 | 67250 |  | 67250 |  | 0 |  |
| 25 |  | 建设工程质量检测合同款 | 63808 |  | 63808 |  | 0 |  |
| 26 |  | 防雷工程建设施工合同款 | 5700 |  | 5700 |  | 0 |  |
| 27 |  | 测绘合同款 | 11700 |  | 11700 |  | 0 |  |
| 28 |  | 规划测绘工程 | 15711 |  | 0 |  | 15711 |  |
| 29 |  | 转管工程 | 29194 |  | 29194 |  | 0 |  |
| 30 |  | 建设单位管理费 | 290450 |  | 229227 |  | 61223 |  |
| 31 |  | 停车位划线工程 | 73000 |  | 73000 |  | 0 |  |
|  |  | 合 计 | 2808821 |  | 1891096 |  | 917725 |  |
| 附表二： 市公交总站维修中心工程建设项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 报审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |
| 一 | 原投标报价部分 |  |  | 22449347 |  | 22449347 |  | 0 |
| 二 | 土建调整部分 |  |  | 4876494 |  | 2572434 |  | 2304060 |
| 1 | 清单内1#楼 |  |  | 599936 |  | 444473 |  | 155463 |
| 2 | 清单内2#楼 |  |  | 118195 |  | 12869 |  | 105326 |
| 3 | 清单内道路工程 |  |  | -294057 |  | -337901 |  | 43845 |
| 4 | 清单内室外排水工程 |  |  | 78984 |  | 76355 |  | 2629 |
| 5 | 清单内排水及水系工程 |  |  | -7022 |  | -7022 |  | 0 |
| 6 | 签证部分-土建 |  |  | 1275513 |  | 1026308 |  | 249205 |
| 7 | 设计变更部分-土建 |  |  | 1276696 |  | 980780 |  | 295915 |
| 8 | 清单漏项部分-土建 |  |  | 1129132 |  | 566268 |  | 562864 |
| 9 | 材料调差土建、装饰 |  |  | 192633 |  | -296542 |  | 489175 |
| 10 | 1#、2#楼后期改造-建筑 |  |  | 139787 |  | 106367 |  | 33421 |
| 11 | 1#、2#楼后期改造-装饰 |  |  | 201671 |  | 147322 |  | 54350 |
| 12 | 原合同内绿化工程扣减 |  |  | -679708 |  | -679708 |  | 0 |
| 13 | 绿化工程 |  |  | 844733 |  | 532865 |  | 311868 |
| 三 | 安装调整部分 |  |  | 889112 |  | 447844 |  | 441268 |
| 1 | 清单内调整部分-1#楼安装 |  |  | -4508 |  | -4508 |  | 0 |
| 2 | 清单内调整部分-2#楼安装 |  |  | -17263 |  | -17263 |  | 0 |
| 3 | 签证部分-安装 |  |  | 68895 |  | 53266 |  | 15629 |
| 4 | 设计变更及清单漏项-安装 |  |  | 238147 |  | 201559 |  | 36588 |
| 5 | 1#、2#楼后期改造-安装 |  |  | 170426 |  | 143403 |  | 27023 |
| 6 | 清单内监控及机房安防 |  |  | 47423 |  | 47423 |  | 0 |
| 7 | 监控及机房安防-清单外 |  |  | 214847 |  | 187066 |  | 27782 |
| 8 | 室外电力及弱电管网 |  |  | 610956 |  | 495686 |  | 115270 |
| 9 | 原室外电力及弱电扣减 |  |  | -439811 |  | -439811 |  | 0 |
| 10 | 扣减高杆灯高计部分 |  |  | 0 |  | -218977 |  | 218977 |
| 四 | 合 计 |  |  | 28214954 |  | 25469625 |  | 2745329 |