常财审〔2017〕结字218号

关于白鹤山殡仪馆扩建工程——悼念小厅工程

结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托评审的白鹤山殡仪馆扩建工程——悼念小厅结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于武陵区白鹤山，东南临省道S306，总建筑面积2349.58m2，地上1层，室内局部两层，檐口高度10.3m，框架结构。工程主要做法：基础为桩承台基础，墙体为多孔砖墙，外墙面为墙漆，局部贴砖；屋面为不上人保温平屋面，局部瓦屋面；楼地面为花岗岩地面，内墙面、顶棚为混合砂浆抹面；保温系统采用外墙内保温。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改社〔2014〕153号文批复立项，由湖南省鼎城区建筑设计院设计，湖南天鹰建设有限公司施工。预算审定金额为5577202元，报告编号为常财审〔2015〕预字155号；项目于2015年4月开工，2016年5月竣工。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2016年第904号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）；

5. 湖南省建设工程造价管理总站湘建价计〔2007〕34号《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误的通知》；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计〔2008〕31号）；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于贯彻执行<湖南省建设工程计价办法>若干问题的通知》（湘建价计〔2009〕3号）；

8. 常德市建设工程造价管理站同期发布的工程材料价格的通知及市场调查价格；

9. 有关的标准图集和设计、施工规范；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

白鹤山殡仪馆悼念小厅工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市殡葬服务中心、湖南天鹰建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）打桩工程

钢筋工程量多计，审减0.5万元。

（二）建筑工程

1. 200厚多孔砖墙、花池、砖砌暗沟及室内砖砌地沟砌筑工程量多计，审减2.9万元；

2. 桩承台、有梁板、抗渗有梁板及室外台阶混凝土工程量多计，审减1.9万元；

3. 钢筋工程量多计，审减7.9万元；

4. 外墙内保温工程量多计，审减7万元。

（三）装饰工程

1. 灰色铝合金灰玻平开窗工程量多计，审减0.76万元；

2. 花岗岩地面工程量多计，审减1.01万元；

3. 抛光砖楼地面、室外走廊花岗岩地面工程量少计，审增0.94万元；

4. 楼梯Φ25锌钢栏杆工程量少计，审增0.61万元；

5. 室外花岗岩台阶工程量多计，审减0.44万元；

6. 不锈钢无障碍栏杆工程量多计，审减0.17万元；

7. 独立柱抹灰工程量多计，审减0.14万元；

8. 浅灰色文化石外墙裙工程量多计，审减1.06万元；

9. 白色面砖外墙面及外墙面抹水泥砂浆工程量少计，审增1.65万元；

10. 室内、室外天棚刷水性水泥漆工程量多计，审减0.14万元。

（四）签证

1. 01号签证不锈钢管栏杆消耗量高套，掏砌门洞及粉刷工程量多计，审减0.45万元；

2. 04号签证铝合金推拉窗工程量多计，门变更扣回收残值，审减0.3万元；

3. 07号签证电磁感应装置价格偏高，钢骨架主材价格偏高，石材磨边扣除，审减2.36万元；

4. 08号签证复合盖板价格偏高，审减1.57万元；

5. 11号签证屋面工程量多计，找平层扣除，审减0.75万元；

6. 12号签证防水箱价格偏高，人工多计，审减0.12万元；

7. 14号签证台阶工程量多计，审减0.24万元；

8. 16号签证工程量多计，审减1.66万元；

9. 17号签证石材价格偏高，审减2.25万元；

10. 18号签证人工多计，立柱价格偏高，审减0.34万元；

11. 19号签证磨边工程量多计，挡土墙抹灰扣除，审减0.73万元；

- 天棚变形缝及白色外墙漆工程量少计，审增3.41万元；13. 工程费审减，取费相应减少，清单外重新组价部分应下

浮，审减3.57万元。

（五）材料调差

施工期间钢材及商品混凝土下跌幅度超3%以上，送审未调减，审减7.03万元。

六、评审结论

该工程报审金额5804213元，审定金额5419989元,审减金额384224元，审减率6.62%（详见附表）。

附表

| 白鹤山殡仪馆扩建工程—悼念小厅工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内 | 5128171.03 | 4923727.42 | 204443.61 |  |
| 1 | 打桩工程 | 574605.57 | 569525.65 | 5079.92 |  |
| 2 | 建筑工程 | 3199499.29 | 3000756.19 | 198743.10 |  |
| 3 | 装饰工程 | 1100935.11 | 1100314.52 | 620.59 |  |
| 4 | 水电工程 | 183144.86 | 183144.86 | 0 |  |
| 5 | 室外附属工程 | 12925.65 | 12925.65 | 0 |  |
| 6 | 消防工程 | 57060.55 | 57060.55 | 0 |  |
| 二 | 合同外增加 | 676042.21 | 566643.79 | 109398.42 |  |
| 1 | 清单内增加 | 676042.21 | 78653.22 | 109398.42 |  |
| 2 | 清单外增加 |  | 487990.57 |  | 按投标下浮率5.3%下浮 |
| 三 | 合同内材料调差 | 0 | -70382.16 | 70382.16 |  |
| 四 | 合 计 | 5804213 | 5419989 | 384224 |  |