常财审〔2017〕结字247号

关于洞庭大道东延线三角绿地建设工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的洞庭大道东延线三角绿地建设工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为洞庭大道东延线三角绿地建设工程,项目位于洞庭大道与常德大道交叉西北角, 绿化总面积1.66hm2。主要内容为栽植乔木、灌木，回填种植土，铺装渗水砖广场、碎石及冰纹青石板游路、嵌草砖停车位、园内给排水、亮化工程等。

该项目由常德市园林局常园报〔2013〕47号文批复立项，由常德市天佳园林工程规划设计有限公司设计，常德市园林绿化总公司施工，常德市天景园林工程监理有限公司实施监理。项目于2013年12月开工，2014年1月竣工。

该项目进行了预算评审，报告编号为常财审〔2013〕预字547号，预算审定金额为2255419元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2016年第499号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德市天佳园林工程规划设计有限公司设计的《洞庭大道东延线三角绿地施工图》及设计变更通知；

4. 甲乙双方签订的《湖南省建设工程施工合同》及有关会议纪要、施工方案、招标文件、中标通知书、投标书及附件，有关的标准图集和设计、施工规范；

5. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》（湘建价〔2009〕406号）及相关取费标准；

6. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》湘建价〔2012〕237号；

7. 建设单位、监理工程师代表的有关技术经济签证，市财评中心跟踪单位的跟踪资料；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 施工单位编制的工程量计算表和结算书；

10.现场勘查、询问了解情况。

三、评审范围

洞庭大道东延线三角绿地建设项目工程费用及前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市风景园林绿化管理局对账，并实施复审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 种植土回填等工程量多计及香樟等乔木以现场实测胸径为准，审减13.5万元；

2. 铺装游道下基础垫层工程量多计，审减14万元；

3. 配电箱单价高计，审减1.2万元；

4. 签证新增大树单价高计，审减6.3万元；

5. 签证其他部分主要为工程量多计，消耗量子目高套，审减23.8万元；

6. 按相关文件要求，总价下浮6%，审减13.3万元；

7. 前期费用按相关文件及合同，审减3.8万元。

六、评审结论

该项目送审金额2917467元，审定金额2157558元，审减金额759909元，审减率26%（详见附表）。

附表

| 洞庭大道东延线三角绿地建设工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 报送金额 | 初审金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 2796762 | 2128205 | 2075008 | 721754 |  |
| 1 | 原预算部分 | 1954970 | 1616523 | 1570262 | 384708 |  |
| 2 | 签证工程 | 841792 | 511682 | 504746 | 337046 |  |
| 二 | 前期费用 | 120705 | 102505 | 82550 | 38155 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 13703 | 10299 | 7827 | 5875 |  |
| 2 | 设计费 | 46818 | 42151 | 30774 | 16044 |  |
| 3 | 监理费 | 40609 | 32400 | 30129 | 10480 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 19575 | 19154 | 13820 | 5756 |  |
| 合 计 |  | 2917467 | 2230710 | 2157558 | 759909 |  |