常财审〔2017〕结字252号

关于残疾人康复中心暖通终端工程

结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的残疾人康复中心暖通终端工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为残疾人康复中心暖通终端工程，主要工作内容包括地下室、1#楼、2#楼安装风机、风机盘管、风柜、风口、风阀，以及相应的管道配件、支架、消声静压箱等。

该项目由湖南省发展和改革委员会湘发改社〔2012〕573号、〔2012〕609号批复立项。由建筑设计院有限责任公司设计，湖南中宇安装工程有限公司施工，湖南正华工程监理有限公司监理；预算审定金额为994352元，报告编号为常财审〔2014〕预字382号；项目于2014年 12月开工，2016年5月竣工。

资金来源为政府投资+单位自筹。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2017〕312号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市残疾人联合会报送的工程结算书、设计施工图及其他相关文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量>标准的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一五年第二期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2015〕5号)及市场询价;

7. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

残疾人康复中心暖通终端工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市残疾人联合会对账、湖南中宇安装工程有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1．地下室玻璃钢风管工程量多计，主材单价偏高，审减23.6万元；

2．风机盘管、风柜主材单价偏高，审减31.6万元；

3．单面彩钢酚醛风管工程量多计，主材单价偏高，审减19.8万元；

4. 帆布接口工程量多计，审减5.2万元；

5. 风管拆除重装主材按30%计主材费，审减1.5万元；

6．铜阀门、过滤器、软接头、二通阀工程量多计，主材单价偏高，审减5.8万元；

7. 风口主材单价偏高，审减8.2万元；

8. 屋顶风管工程量多计，主材单价偏高，审减7.1万元；

9. 其他项目工程量多计，主材单价偏高，取费基数减少，审减12.2万元。

六、评审结论

该项目报审造价为2861955元，审定金额1703724元,审减金额1158231元，审减率40.47%（详见附表）。

附表

| 残疾人康复中心暖通终端工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审核金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 1 | 工程费用 | 2861955 | 1703723 | 1158232 |  |  |
| 1.1 | 1#楼地下室暖通终端 | 463003 | 226273 | 236730 | 下浮3% |  |
| 1.2 | 1#楼暖通终端 | 635840 | 687956 | -52116 |  |  |
| 1.3 | 2#楼暖通终端 | 199763 | 300554 | -100791 |  |  |
| 1.4 | 1、2#楼签证、调差 | 1563349 | 488940 | 1074409 |  |  |
| 2 | 合 计 | 2861955 | 1703723 | 1158232 |  |  |