常财审〔2019〕结字60号

关于常德市公安局交通警察支队交管服务中心室外安装工程结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市公安局交通警察支队交管服务中心室外安装工程结算进行了评审。

- 项目概况

该项目属常德市公安局交通警察支队交管服务中心室外安装工程。主要包括：室外强电、弱电、庭院灯、给水及消防给水、院内雨水、污水管网安装、砌筑设备基础、强电、弱电、雨污水井及配套的土石方等。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改投〔2016〕16号文批复立项,常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南省华顺建设项目管理有限公司实施监理，湖南弘高建设工程有限公司施工。预算审定金额803728元（常财审〔2017〕预字167号），项目于2017年11月26日开工，2018年4月18日竣工。

资金来源为单位自筹。

- 评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.2018年第744号财政投资工程项目结算评审送审单；

- 3.常德市公安局交通警察支队报送的结算书、竣工图及其他相关资料；

4.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

6.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

7.湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8.常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第二期建筑工程材料价格的通知》、《关于发布常德市二0一八年第一期安装工程材料价格的通知》；

9.常德市公安局交通警察支队《关于交管服务中心建设管网等工程增项、变更的报告》及批复；

10.国家现行标准规范及强制性标准；

11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市公安局交通警察支队交管服务中心室外安装工程费用和前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德公安局交警支队对账,形成评审结论,由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1.给排水工程挖填土方工程量多计，审减0.84万元；

2.雨污管网混凝土护管换管、电力电缆及电缆保护管工程量多计且子目高套，审减29.91万元；

3.接市政雨水、污水、给水开梯漏计，审增2.21万元；

4.水泥管敷设及砼护管子目多套，审减0.15万元；

5.清单外增加部分下浮3％，审减0.67万元；

6.工程排污费无付款凭证不予计算，审减0.22万元；

7.造价咨询费、建设单位管理费等多计，审减0.14万元。

- 六、评审结论

该项目报审金额1255478元，审定金额958512元，审减金额296966元，审减率为23.65%。（详见附表）

附表

常德市公安局交通警察支队交管服务中心

室外安装工程结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 | 1232797 |  | 937261 |  | 295536 |  |
| 二 | 前期费 | 22681 |  | 21251 |  | 1430 |  |
| 1 | 监理费 | 12594 |  | 12594 |  | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 3352 |  | 2867 |  | 485 |  |
| 3 | 建设单位管理费 | 6735 |  | 5790 |  | 945 | 0.09%,同比例扣减 |
|  | 合 计 | 1255478 |  | 958512 |  | 296966 |  |