常财审〔2019〕结字10号

关于常德市国民体质监测中心装饰装修工程

结算评审的报告

常德市财政局教科文科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市国民体质监测中心装饰装修工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为装饰装修工程。主要工作内容包括原隔墙拆除，建筑垃圾外运；重新安装轻质隔墙，地面铺设陶瓷面砖，墙面刷白色乳胶漆，天棚安装轻钢龙骨石膏板吊顶；重新安装强、弱电管线，消防系统，通风系统等。

该项目由湖南一帆装饰工程有限公司施工，常德市兴业建设监理有限公司监理，施工时间为2017年10月至2018年5月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市全民健身服务中心报送的工程结算书及竣工资料；

- 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

- 湖南省住房和建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 湖南省住建厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）;

8.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

9.常德市造价管理站发布的2017年第六期至2018年第二期建设工程材料价格及市场询价；

10.国家现行标准规范及强制性标准；

11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市国民体质监测中心装饰装修的工程费用及前期费用。

- 评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 现场踏勘；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将初审资料及初审结果复审后与常德市全民健身服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1．墙体，地面拆除工程量多计，审减9.99万元；

2. 混凝土垫层、砖墙及混合砂浆抹灰工程量多计，审减3.09万元；

3. 卫生间GS涂膜防水工程量多计，审减1.33万元；

4. 地面 SBS改性沥青防潮层工程量多计，审减0.52万元；

5．室外台阶工程量多计，审减0.7万元；

6．地面砖工程量多计，审减9.41万元；

7．墙面装饰板及乳胶漆工程量多计，审减2.17万元；

8．天棚吊顶工程量多计，审减1.03万元；

9．门窗及其他工程量多计，审减1.21万元；

10.装饰措施项目工程量多计，审减0.3万元；

11.电气及弱电管线工程量多计，审减0.08万元；

12.给排水及消防管道工程量多计，审减9.16万元；

13.签证部分地面、墙面、门窗拆除及恢复工程量多计，审减13.72万元；

14.地面砖损耗已计入投标单价中，不应再单独计取，审减8.05万元；

15.工程排污费无相关票据，审减0.96万元；

16.工程设计费多计，审减1.17万元。

六、评审结论

该工程报审金额4525297元，审定金额3896388元,审减金额628909元，审减率13.9%（详见附表）。

附表

| 国民体质监测中心装饰装修工程建设项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备注 |  |
| 一 | 工程费用 | 4340363 | 3723181 | 617182 | 14.22% |  |
| 1 | 装饰装修工程清单内 | 3102739 | 2739722 | 363017 |  |  |
| 2 | 装修工程清单外组价 | 1237624 | 992779 | 244845 | 下浮3% |  |
| 3 | 扣减工程排污费 |  | -9320 | 9320 |  |  |
| 二 | 前期费用 | 184934 | 173207 | 11727 |  |  |
| 1 | 设计费 | 106335 | 94608 | 11727 |  |  |
| 2 | 造价咨询费 | 19623 | 19623 | 0 |  |  |
| 3 | 监理费 | 58976 | 58976 | 0 |  |  |
| 三 | 工程总造价 | 4525297 | 3896388 | 628909 | 13.90% |  |