常财审〔2019〕结字1号

关于常德市新安学校电力增容工程

结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市新安学校电力增容工程结算进行了评审。

一、项目概况

常德市新安学校是常德市人民政府2016年第40次专题会议纪要明确建设的项目，由常德市环旅旅游职业技术学校改建。由于原有变压器容量200KVA已经不能满足现改建后的用电需求，需进行电力增容至630KVA。工程内容包括敷设由青年东路-新安学校配电室接入埋地YJV22-3*70电缆线路、电缆保护管、接线井、杆上设备等配套工程、安装SCB11-630KVA干式变压器1台，高压配电柜4台，低压配电柜6台，直流柜1套等设备。

该工程由湖南新天电数科技有限公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市财政投资工程项目2018年949号结算评审送审单；

3. 常德市新安学校报送的《常德市新安学校电力增容工程》竣工图、结算书等相关技术文件；

4. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一七年第三期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2017〕9号）；

9.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一七年第二期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2017〕21号）及市场询价；

10. 国家现行标准规范及强制性标准；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市新安学校电力增容工程费及设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市新安学校及常德德辉电力工程有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 合同中柴油发电机取消，审减1.12万元；

2.合同中接线井等工程量多计，审减0.72万元；

3.扣除排污费，审减0.24万元。

六、评审结论

项目送审金额729455元，审定金额708103元，审减金额21352元，审减率2.9%（详见附表）。

附表

| 常德市新安学校电力增容工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 评审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 工程费 | 715029 | 694219 | 20810 | 2.9% |
| 2 | 设计费 | 14426 | 13884 | 542 |  |
|  | 合 计 | 729455 | 708103 | 21352 |  |