常财审〔2019〕结字86号

关于朗州路北延杆线转移工程结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的朗州路北延杆线转移工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为朗州路北延杆线转移工程，具体内容包新立Φ350*18米电杆1基，Φ190*18米电杆11基，Φ190*12米电杆18基，立φ150*10米电杆4基，安装一进三出环网柜1台， 315KVA杆上变压器1台，架设10KV-JKLYJ-70绝缘铝绞线1755米，YJV22-3*70铜芯电力电缆105米，电力接线井4座，配套金具、防雷接地、线路拆。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（2017年859号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市交通建设投资集团有限公司报送的竣工图、结算书等相关技术文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2009〕406号）;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2012年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）;

6. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一三年第二期安装工程材料价格的通知》及市场询价；

10. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

朗州路北延杆线转移工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将将初审资料及初审结果经复审后与建设单位常德市交通建设投资集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 电力电缆敷设工程量多计, 审减2.93万元;

2. 管沟土方回填工程量多计，定额子目高套，砂回填不应计取，审减1.4万元；

3. 电缆跨越不应计，审减1.1万元；

4. 送配电装置系统调试工程量多计，审减0.12万元;

5. 抽水台班工程量多计, 审减0.1万元

6. 环网柜、分支箱绝缘帽不应计，审减0.9万元；

7. 井盖主材单价偏高，审减0.6万元；

8. 其他工程量多计，主材单价偏高，取费减少，审减1.6元。

六、评审结论

项目送审金额738775元，审定金额644406元，审减金额94369元，审减率15%（详见附表）。

附表

| 朗州路北延杆线转移工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 工程费 | 738775 | 644406 | 94369 | 下浮3% |
| 2 | 合 计 | 738775 | 644406 | 94369 |  |