常财审〔2019〕结字75号

关于常德市疾控中心老检验楼改造及院内配套工程结算评审的报告

常德市财政局社会保障科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市疾控中心老检验楼改造及院内配套工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市疾控中心老检验楼改造及院内配套工程。施工内容:旧办公楼及食堂维修改造；院内原砼道路破除后新铺沥青砼，原部分绿化区新建沥青砼道路；院内大树移栽、新栽乔灌木及铺草皮；道路配套排水、监控及路灯安装等。

工程由常德市简杰设计装饰设计工程有限公司、常德市规划建筑设计院有限责任公司设计、常德市兴业建设监理有限公司监理、湖南中舜建设工程有限公司施工，施工时间为2017年10月至2017年12月。预算评审为常财审〔2017〕预字411号，评审金额为3530399元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第864号《财政投资工程项目结算评审送审单》；

3. 常德市财政局关于对市疾控中心老检验大楼及院落改造工程予以结算评审的请示（常德财专报〔2018〕186号）；

- 4. 常德市疾病预防控制中心报送的评审报告、竣工图纸、结算资料、签证单等相关技术文件；

- 5. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

- 6. 湖南省住房和建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）、湖南省住房和建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

- 7. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 8. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》、《2014湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南修缮2005定额》；

- 9. 湖南省住建厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

10. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）;

11. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）、解释汇编（二）；

12. 常德市造价管理站《关于发布常德市二O一七年第四期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2017〕14号）、《关于发布常德市二O一七年第五期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2017〕18号）《关于发布常德市二O一七年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2017〕20号）及市场询价；

13. 国家现行标准规范及强制性标准；

14. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市疾控中心老检验楼改造及院内配套工程工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市疾病预防控制中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 砖砌体工程量多计，审减0.15万元；

2. 一层地面及卫生间垫层工程量多计，审减0.1万元；

3. 屋面卷材防水工程量多计，审减0.74万元；

4. 干挂石材墙面、水泥砂浆抹灰及乳胶漆等工程量多计，审减3.18万元；

5. 电气配管、配线工程量多计，审减1.06万元；

6. 塑料排水管工程量多计，审减0.2万元；

7. 砌筑污水检查井工程量多计，审减0.16万元；

8. 余方弃置工程量多计及子目套项有误，审减0.19万元；

9. 拆除项目子目调整，审减2.26万元；

10. 安全通道子目调整，审减0.46万元；

11. 凿槽、钻孔及修补等子目套项有误，审减0.63万元；

12. 垃圾清理、外运工程量多计及子目套项有误，审减1.1万元；

13. 院内沥青混凝土路面、地坪及标线等工程量多计，审减3.1万元；

14. 马尼拉草皮工程量多计，审减0.2万元；

15. 枪式摄像机及支架工程量多计，审减0.2万元；

16. 清单内材料调差，审减12.42万元；

六、评审结论

该工程报审金额5277733元，审定金额4748176元,审减金额529557元，审减率10.03%（详见附表）。

附表

| 常德市疾病预防控制中心老楼改造及 院内配套工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 旧办公楼装饰工程 | 2427655 | 2165474 | 262181 |  |
| 1 | 建筑工程 | 367533 | 338770 | 28763 |  |
| 2 | 装饰工程 | 1154903 | 1145176 | 9727 |  |
| 3 | 安装工程 | 198984 | 188521 | 10463 |  |
| 4 | 签证部分及材料调差 | 706235 | 493007 | 213228 |  |
| 二 | 食堂装饰工程 | 563807 | 524701 | 39106 |  |
| 1 | 建筑工程 | 130161 | 123657 | 6504 |  |
| 2 | 装饰工程 | 231342 | 229864 | 1478 |  |
| 3 | 安装工程 | 103071 | 101468 | 1603 |  |
| 4 | 签证部分 | 99233 | 69712 | 29521 |  |
| 三 | 院内附属改造工程 | 1416639 | 1409838 | 6801 |  |
| 1 | 道路工程 | 870824 | 870159 | 665 |  |
| 2 | 雨水排水工程 | 100199 | 100195 | 4 |  |
| 3 | 绿化工程 | 186786 | 182715 | 4071 |  |
| 4 | 照明工程 | 90071 | 90045 | 26 |  |
| 5 | 监控工程 | 168758 | 166724 | 2034 |  |
| 四 | 变更增加项目 | 869632 | 658348 | 211284 |  |
| 1 | 道路签证部分 | 413154 | 267992 | 145162 |  |
| 2 | 绿化签证部分 | 298529 | 256638 | 41891 |  |
| 3 | 雨水排水签证部分 | 109444 | 98669 | 10775 |  |
| 4 | 照明签证部分 | 13346 | 11471 | 1875 |  |
| 5 | 监控签证部分 | 35159 | 23578 | 11581 |  |
| 五 | 扣减合同内排污费 |  | -10185 |  |  |
| 合 计 |  | 5277733 | 4748176 | 529557 | 10.03% |