常财审〔2019〕结字31号

关于太阳山景区游道（高杜路）新建工程结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的太阳山景区游道（高杜路）新建工程结算进行了评审。

- 项目概况

该项目为太阳山景区游道（高杜路）新建工程，位于常德市太阳山森林公园景区内，全长4904m。道路标准幅宽4.5m，其中行车道宽3.5m，两侧路肩宽各0.5m。工程施工范围包括土方、道路、排水、绿化、综合管网、路灯等，路面底基层4%和5%水泥稳定碎石各20cm厚，面层采用8cm厚AC-25粗粒式沥青混凝土下面层+4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土上面层，路灯采用7m高单臂悬挑式贺形热镀锌喷钢灯杆，NG120W光源，绿化主要种植φ12杜英和香樟，边坡混播金光菊+金鸡菊。。

该项目由常发改投〔2014〕189号文批复立项，常德市天城规划建筑设计有限公司设计，湖南省建设工程项目管理咨询有限公司实施监理，湖南经远建筑有限公司施工。项目于2014年2月开工，2014年12月竣工。该项目预算审定金额27611248元（常财审〔2013〕预字548号）。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.2017年第924号财政投资工程项目结算评审送审单；

2.湖南经远建筑有限公司报送的工程结算书、竣工图及竣工验收技术资料等；

3.常德市天城规划建筑设计有限公司设计的《常德市太阳山景区游道（高杜路）新建工程》的施工图；

4.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建筑工程清单计价办法>及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

5.湖南省住建厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）；

6.湖南省住建厅文件《关于发布2010年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2009〕396号）；

7.湖南省住建厅《湖南省住建厅关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

8.湖南省造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第1辑）的通知》（湘建价计〔2007〕34号）；

9.湖南省造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第2辑）的通知》（湘建价计〔2008〕31号）；

10.湖南省造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第3辑）的通知》（湘建价计〔2009〕29号）；

11.湖南省造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉与工程消耗量标准和城市轨道交通估价表水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》（湘建价计〔2010〕36号）；

12.常德市住建局《关于太阳山景区游道（高杜路）道路工程结算初审的意见》（常建初审结〔2017〕第60号）；

13.常德市建设工程造价管理站同期发布的工程材料价格及市场调查价格；

14.有关的标准图集和设计、施工规范；

15.现场踏勘了解的情况。

- 三、评审范围

太阳山景区游道（高杜路）新建工程的工程费及前期费。

- 四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2.现场踏勘；
3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
4.将评审结果与常德市太阳山森林公园建设经营有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1.道路工程M7.5浆砌片石边沟工程量多计，审减0.21万元；

- 2.山菊花、红廖、重瓣金光菊、阔叶十大功劳、金鸡菊、长春藤等灌木工程量多计，审减32.88万元；

- 3.麦冬60丛/m2工程量多计，审减82.72万元；

- 4.香樟、栾树、马尾松、杜英等乔木工程量多计，审减98.5万元；

- 5.苗木养护工程量多计，审减3.04万元；

- 6.种植土工程量少计，审增2.32万元；

- 7.HDBE塑料排水管道铺设管工程量多计，审减0.17万元；

- 8.路灯设施编号、路灯杆号未做不予计算，审减0.15万元；

- 9.排水管沟内铺砂工程量多计，审减3.38万元；

- 10.材料调差工程量多计及价格高报，审减82.07万元；

- 11.签证部分Φ50mmPPR给水管工程量多计，审减0.28万元；

- 12.铝芯电缆VV4*50工程量多计，审减5.80万元；

- 13.大理石条凳、坐凳价格高报，审减5.52万元；

- 14.栽植色带本地野生厥工程量多计，审减6.94万元；

- 15.防腐木栏杆H=1.5m定额含量高计，审减3.38万元；

- 16.材料超运距工程量多计，审减6.51万元；

- 17.工程排污费无付款凭证不计，审减31.4万元；

- 18.工程取费相应调整及合同外按规定下浮5%，审减10.56万元。

- 19.设计费、工程造价咨询费、工程监理费等前期费多计，审减15.12万元；

- 20.检测费漏报，审增5.27万元；

- 21.劳保基金按付款凭证计算，审减42.62万元；

22.建设单位管理费少计，审增16.87万元。

六、评审结论

该项目送审金额25999120元，审定金额21768343元，审减金额4230777元，审减率16.27%（详见附表）。

附表

| 太阳山景区游道（高杜路）新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 23961362 | 20096584 | 3864778 |  |
| 1 | 审定工程费 | 23961362 | 20114764 | 3846598 | 16.05% |
| 2 | 扣减审计费 | 0 | -18180 | 18180 |  |
| 二 | 前期费用 | 2037758 | 1671759 | 365999 |  |
| 1 | 设计费 | 360046 | 270430 | 89616 |  |
| 2 | 审图费 | 1520 | 4308 | -2788 |  |
| 3 | 工程造价咨询费 | 91916 | 88539 | 3377 |  |
| 4 | 工程监理费 | 334427 | 298886 | 35541 |  |
| 5 | 测绘费 | 215606 | 203273 | 12333 |  |
| 6 | 勘探费 | 190000 | 166846 | 23154 |  |
| 7 | 检测费 | 0 | 52735 | -52735 |  |
| 8 | 劳保基金 | 844243 | 418000 | 426243 | 票据 |
| 9 | 建设单位管理费 | 0 | 168743 | -168743 | 1%,同比例扣减 |
| 三 | 合 计 | 25999120 | 21768343 | 4230777 | 16.27% |