常财审〔2019〕结字84号

关于二广高速芦荻山互通连接线一至三标配电工程结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的二广高速芦荻山互通连接线一至三标配电工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德大道至二广高速芦荻山互通连接线的前期配套工程，包含二广高速马社线#84-#85杆线入地工程，二广高速白龙五组杆线转移工程，白龙4组（东溪路与迎宾路交汇处）杆线转移工程，二广高速石公庙八组10/0.4KV杆线转移工程，主要工作内容为变压器安装、电杆组立、架设线路、铜芯电力电缆顶管敷设、电力接线井砌筑、配套金具、防雷接地、线路拆除等。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（2017年863号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市交通建设投资集团有限公司报送的竣工图、结算书等相关技术文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2009〕406号）;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2012年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）;

6. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一三年第二期安装工程材料价格的通知》及市场询价；

10. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

二广高速芦荻山互通连接线（一、二、三标）配电工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果经复审后与常德市交通建设投资集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审减情况

１. 架空铝绞线、铜芯电力电缆敷设、顶管、配电设备、金具等工程量多计、单价高报, 审减12.56万元;;

2. 管沟土方回填工程量多计，定额子目高套，砂回填不应计取，审减1.5万元；

3. 电缆跨越不应计，审减0.9万元；

4. 其他工程量多计，主材单价偏高，取费减少，审减1.6元；

六、评审结论

项目送审金额874491元，审定金额706352元，审减金额168193元，审减率19%（详见附表）。

附表

| 常德大道至二广高速芦荻山互通连接线一至三标配电工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 工程费 | 874491 | 706352 | 168193 | 优惠3% |
| 2 | 合 计 | 874491 | 706352 | 168193 |  |