常财审〔2019〕结字2号

关于常德芷兰实验中学400KVA台变增容

为630KVA箱变电力工程结算评审的报告

常德市财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德芷兰实验中学400KVA台变增容为630KVA箱变电力工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为常德芷兰实验中学400KVA台变增容为630KVA箱变电力工程，主要包括新装630KVA高供高计箱变及箱变基础一座，电力计量设备二套，敷设YJV22-10KV-3*70高压电力电缆50米，各种低压电缆共计580多米，埋设CPVC-167电力管道60米、CPVC-110电力管道821米，安装接地系统一套，各种电力系统的调试，拆除原有400KVA台变的设备及管线等配套设施项目建设。

该项目由国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，湖南卓越建设有限公司单位施工，常德市旺城建设监理工程有限公司监理，建设单位常德芷兰实验中学。于2018年2月28日开工、2018年5月16日竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2018〕747号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.常财审〔2018〕预字12号预算评审报告；

4. 湖南卓越建设有限公司提供的竣工图、结算书签证单等相关技术文件；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

7. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》及《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

8、湘建价〔2016〕160号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市2017年第一期安装工程材料价格的通知》；

10. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市2017年第五期建设工程材料价格的通知》；

11.有关的标准图集和设计、施工规范；

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德芷兰实验中学400KVA台变增容为630KVA箱变的高低压配电设备及管线安装及原400KVA台变的设备及管线拆除工程等配套设施项目建设。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果经复审后与建设单位常德芷兰实验中学及施工单位湖南卓越建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 高低压电缆工程量多记计，核减1.3万元；

2、高低压电缆管道工程量多记计，核减0.38万元；

3、土方及电缆井工程量多记，核减2.64万元；

4、扣减工程排污费，核减1.78万元；

5、其他零星费用相应核减，核减1.93万元；

6、合同外工程按规定下浮3%，核减0.12万元。

六、评审结论

该项目报审金额721233.00元，审定金额639280.00元，审减金额81953元，审减率11.36%（详见附表）。

附表

| 常德芷兰实验中学400KVA台变增容为 630KVA箱变电力工程结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位:元 |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 707091 | 626745 | 80346 |  |
| 1 | 合同内工程费用 | 678817 | 586311 | 92506 |  |
| 2 | 合同外工程费用 | 28275 | 40435 | -12160 | 安装下浮3% |
| 二 | 前期费用 | 14142 | 12535 | 1670 |  |
| 1 | 设计费 | 14142 | 12535 | 1670 |  |
| 三 | 合 计 | 721233 | 639280 | 81953 |  |