常财审〔2019〕结字24号

关于德山殡仪馆中央空调安装工程

结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的德山殡仪馆中央空调安装工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于德山殡仪馆院内。主要施工内容是德山殡仪馆2#综合楼、悼念厅中央空调安装等。

该项目由常德市天城规划建筑设计有限公司设计。

资金来源为单位自筹。

由武陵区丽野空调销售有限公司施工

于2017年12月10日开工、2018年8月31日竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（2018年720号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.常财审〔2017〕预字410号预算评审报告；

4. 市武陵区丽野空调销售有限公司提供的竣工图、结算书签证单等相关技术文件；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

7. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》及《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

8、湘建价〔2016〕160号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市2018年第一期安装工程材料价格的通知》；

10. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市2018年第三期建设工程材料价格的通知》；

11.有关的标准图集和设计、施工规范；

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

德山殡仪馆中央空调工程。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果经复审后与建设单位常德殡葬服务中心及施工单位武陵区丽野空调销售有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.通风部分风管工程量多计，审减2.42万元；

2空调水及设备主材价格偏高，审减1.9万元；

3.排污费审减0.52万元；

4.清单外审增1.95万元。

六、评审结论

该项目报审金额1678963.00元，审定金额1649930元，审减金额29033元，审减率1.73%（详见附表）。

附表

| 德山殡仪馆中央空调工程结算汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| 一 | 合同内 | 1561386 | 1512892 | 48494 |
| 二 | 合同外 | 117577 | 137038 | (19461) |
| 三 | 合 计 | 1678963 | 1649930 | 29033 |