常财审〔2019〕结字21号

关于常德市第二中学室外篮排球场及周边景观工程结算评审的报告

常德市财政局教科文科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科报来的常德市第二中学室外篮排球场及周边景观工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市第二中学室外篮排球场及周边景观工程。主要内容为：场区内地面挖填平整；篮排球地面铺贴4mmm厚硅PU面层及基层铺筑；砌筑运动场看台及台阶、面层铺贴磨光麻石；看台旁边铺卵石游路、运动场周边绿化、球场亮化及排水安装等。

该项目由湖南城市学院规划建筑设计研究院设计、常德市兴邦工程咨询有限公司监理、湖南华宇水利水电建设工程有限公司施工。施工时间为2014年12月至2016年12月。预算评审详常财审〔2014〕预字434号，评审金额为3948486元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第362号《财政投资工程项目结算评审送审单》；

- 常德市第二中学报送的竣工图纸、结算资料、签证单等相关技术文件；

4. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计〔2008〕31号）；

6. 湖南省造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计〔2009〕29号）；

7. 湖南省造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>与工程消耗量标准和城市轨道交通估价表水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》（湘建价计〔2010〕36号）；

8. 湖南省住建厅湘建价〔2014〕112号《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》；

9. 施工期材料发布价及市场询价；

10. 国家现行标准规范及强制性标准；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市第二中学室外蓝排球场及周边景观工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市第二中学对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 土方工程量多计，审减0.89万元；

2. 外购黄土及土方碾压数量多计，审减2.12万元；

3. 看台磨光麻石报送价格偏高，审减4.89万元；

4. 整理绿化用地工程量多计，审减0.39万元；

5. 苗木栽种数量多计，审减0.2万元；

6. 马尼拉草皮工程量多计，审减1.18万元；

7. 电气配管及电缆工程量多计，高杆球场灯报送价格偏高，审减4.11万元；

8. 糙麻石台阶工程量多计及材料报送价格偏高，审减6.87万元；

9. 篮排球场地面工程量多计及子目高套，审减50.93万元；

10. 4mm厚硅PU面层报送价格偏高，审减11.77万元；

11. 清单内材料调差按文件规定计取，审增5.74万元；

12. 签证部分砖砌井、计时工、挖机台班等数量多计，审减24.39万元。

六、评审结论

该工程报审金额4398944元，审定金额3370444元,审减金额1028500元，审减率23.38%（详见附表）。

附表

| 常德市第二中学室外篮排球场及周边景观 工程结算造价评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 清单内 | 1008075 | 810909 | 197166 |  |
| 1 | 篮球场土方工程 | 461905 | 428377 | 33528 |  |
| 2 | 篮球场及周边景观铺装工程 | 238777 | 186616 | 52161 |  |
| 3 | 篮球场及周边绿化工程 | 126188 | 67104 | 59084 |  |
| 4 | 篮球场及周边安装工程 | 112053 | 70958 | 41095 |  |
| 5 | 山石亭台游路和台阶 | 131616 | 62924 | 68691 |  |
| 6 | 材差调整 | -62464 | -5070 | -57394 |  |
| 二 | 清单外 | 3390869 | 2539856 | 851013 |  |
| 三 | 合 计 | 4398944 | 3350765 | 1048179 | 23.83% |