常财审〔2019〕结字77号

关于常德职业技术学院校园内海绵改造

工程结算评审的报告

常德市财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院校园内海绵改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于人民路以南、常德职业技术学院院内，是首批海绵城市建设试点项目。主要施工内容包括：局部拆除道路及绿化带，新建给排水管网、生态停车位、植草沟、绿化、景观生态湿地及雨水收集模块等。

工程由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南佳顺建设咨询监理公司监理，湖南经远建筑有限公司施工。施工时间为2017年2月16日至2018年4月28日。

该项目分为一期和二期，施工同时进行。一期预算评审报告详常财审〔2016〕预字735号，评审金额为11474913元；二期预算评审报告详常财审〔2017〕预字200号，评审金额为1033594元。

资金来源为政府投资和单位自筹。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第863号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德职业技术学院报送的结算书及施工图等附件资料；

4. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）;

6. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

7. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈2014版湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

9. 施工期间常德市建设工程造价管理站发布的常德市建设工程材料信息价及市场询价；

10. 有关的标准图集和设计、施工规范；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院校园内海绵改造工程的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德职业技术学院对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 评审中发现的主要问题及审核情况

- 生态停车场土方、垫层等工程量多计，审减0.88万元；

- 排水工程检查井、路面破除恢复工程量多计及子目套项有误，审减13.78万元；

- 排水工程砂护管子目高套，审减16.67万元；

- 排水系统土方、山砾石工程量多计，审减3.42万元；

- 蓄水模块、泵及成品井等报送价格偏高，审减50.33万元；

- 给水新建工程拆除、恢复路面工程量多计及材料价格报送偏高，审减16.7万元；

- 签证单部分拆除波纹管考虑与土方同时挖除，审减3.6万元；

- 破除路面子目高套，审减6.5万元；

- 下浮5%及工程排污费因工程费变动，审增2.86万元；

- 材料调差数量多计且报送价格偏高，人工调差费用多计，审减96.71万元。

六、评审结论

该项目送审金额16439823元，审定金额14084928元,审减金额2354895元，审减率14.32%（详见附表）。

附表

| 常德职业技术学院校园内海绵改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 1 | 生态停车位 | 1354813 | 1339059 | 15754 |  |
| 2 | 排水系统 | 5286400 | 5032836 | 253564 |  |
| 3 | 植草沟及绿化 | 1185172 | 1182323 | 2849 |  |
| 4 | 景观生态湿地及 雨水收集模块 | 2495774 | 943795 | 1551979 |  |
| 5 | 给水新建工程 | 1082568 | 932419 | 150149 |  |
| 6 | 签证单部分 | 1663094 | 1509014 | 154080 |  |
| 7 | 合同外下浮5% | -190494 | -167936 | -22558 |  |
| 8 | 扣减工程排污 | -52272 | -46357 | -5915 |  |
| 9 | 材料调差 | 2503025 | 1348467 | 1154558 |  |
| 10 | 专业暂估调差及蓄水模块 | 1111743 | 2011308 | -899565 | 原暂列金额已扣减在合同内 |
| 小 计 |  | 16439823 | 14084928 | 2354895 | 14.32% |