常财审〔2019〕结字15号

关于常德市白鹤山殡仪馆新增地围墙和挡土墙工程结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托的常德市白鹤山殡仪馆新增地围墙、挡土墙工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市白鹤山殡仪馆，项目的主要工作内容包括修筑毛石挡土墙、安装泄水管、挡土墙背面铺设碎石滤水层，铺设施工便道。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市殡葬服务中心送审的结算资料；

3. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

4. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于增值税条件下机械费除税的说明》（湘建价建〔2017〕41号）；

8. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）;

9. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

10. 常德市住建局《关于常德市建筑工程施工扬尘防治措施费用计取的通知（试行）》（常建通〔2017〕52号）；

11. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

12. 常德市建设工程造价管理站发布的常德市二0一七年第六期至二0一八年第三期建设工程材料价格及同期材料市场价格；

13. 各种相应的标准图集和设计、施工规范；

14. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

评审范围为常德市白鹤山殡仪馆新增地挡土墙、围墙的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市殡葬服务中心及湖南恒欣建设工程有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 挡土墙工程量多计，审减6.45万元；

2. 材料调差费用多计，审减2.68万元；

3. 施工便道工程量多计，审减2.65万元；

4. 施工平台土方开挖工程量多计，审减6.37万元；

5. 工程排污费不应计取，审减0.64万元。

六、评审结论

该项目报审造价为2065010元，审定造价为1877101元，审减187909元，审减率9.1%（详见附表）。

附表

| 常德市殡葬服务中心新增地挡土墙和围墙工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 合同内部分 | 1759036 | 1694500 | 64536 |  |
| 2 | 材料调差 | 133180 | 106371 | 26809 |  |
| 3 | 清单外部分 | 172794 | 82584 | 90210 |  |
| 4 | 扣合同内部分排污费用 | 0 | -6354 | 6354 |  |
| 合 计 |  | 2065010 | 1877101 | 187909 | 9.1% |