常财审〔2019〕结字14号

关于常德市环卫处桃树岗垃圾填埋场渗滤液

处理改造工程结算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市环卫处桃树岗垃圾填埋场渗滤液处理改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

- 该项目为常德市环卫处桃树岗垃圾填埋场渗滤液处理改造工程。项目分为改造和环保督查新增两部分，主要施工内容为：改造部分更换污水泥浆泵2台、潜污泵2台、曝气器100套、潜水搅拌机2台、MBR膜组件2套、自吸泵2台、MBR曝气风机2台、纳滤膜8支、PE5立方塑料桶2只、高压水泵2台及配套的控制箱、管线等，另增活性污泥及生物菌各投放驯化及培养。环保督查新增加药装置、恒压装置及配套的泵、控制柜、管线等。

该项目由江苏荣诚环境设备有限公司施工。项目于2017年3、4月施工，2017年11月验收。

资金来源：政府投资

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市环境卫生管理处报送的结算书、验收单、投标文件、签证资料等相关技术文件；

3.湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4.常德市环境卫生管理处《桃树岗垃圾填埋场垃圾渗滤液处理系统升级改造工程新增设备情况说明》；

5. 预算评审报告（常财审〔2017〕预字第154号、常财审〔2014〕预字139号）；

6．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 7．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市环卫处桃树岗垃圾填埋场渗滤液处理改造工程的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果经复审后与常德市环境卫生管理处对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 活性污泥清洗设备更换价格偏高及管线工程量多计，审减2.28万元；

- 活性污泥的采购投放及驯化培养价格偏高，审减3.33万元。

- MBR膜更换中泵、曝气机价格偏高及安装费重复计算，审减4.7万元；

- 纳滤膜更换价格偏高，审减8.85万元；

- 增加污水站清洗供水系统价格偏高及工程量多计，审减4.06万元；

- 污水排放口价格偏高，审减0.24万元；

- 环保督查新增加药装置、恒压装置及配套的泵价格偏高，审减6.47万元。

六、评审结论

项目送审金额1275735元，审定金额976365元，审减金额299370元，审减率23.47%（详见附表）。

附表

| 常德市环卫处桃树岗垃圾填埋场渗滤液处理 改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 设备改造 | 1099900 | 865312 | 234588 |  |
| 2 | 新增设备 | 175835 | 111053 | 64782 |  |
| 一 | 工程费用合计 | 1275735 | 976365 | 299370 | 23.47% |