常财审〔2019〕结字78号

关于常德市桃源县第二中学基础设施拆除

和重建工程结算评审的报告

常德市财政局桃花源分局:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你分局委托的常德市桃源县第二中学基础设施拆除、重建工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于桃源县第二中学。项目立项依据为桃花源旅游管理区经济发展局《关于桃源县第二中学基础设施维修改造工程项目建设议书的批复》（常桃管经发〔2014〕56号）。该项目主要包括校园围墙拆除及重建，新建公共卫生间、猪圈、钢结构停车棚，修建化粪池、沼气池，浇捣混凝土地坪。

该项目由湖南桃花源建设有限公司施工，项目于2015年3月开工， 2015年5月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市文化旅游投资开发集团有限公司报送的工程结算书及竣工资料；

4．湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》（湘建价〔2009〕406号）;

5．湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

6．湖南省住建厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）;

7．湖南省造价站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>及有关工程消耗标准统一解释汇总及勘误的通知》（湘建价计〔2007〕34号）;

8．湖南省造价站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计〔2008〕31号）；

9．湖南省造价站《关于贯彻执行<湖南省建设工程计价办法>若干问题的通知》（湘建价计〔2009〕3号）；

10.常德市造价管理站发布的2015年第二期至2015年第三期建设工程材料价格及市场询价；

11.国家现行标准规范及强制性标准；

12.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市桃源县第二中学基础设施重建的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德市文化旅游投资开发集团有限公司及湖南桃花源建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1．项目按实办理结算，按规定下浮，工程排污费不应计取，审减4.38万元；

2. 卫生间挖机进出场费及土方开挖、回填工程量多计，审减0.8万元；

3. 卫生间屋面防水子目重套，审减0.4万元；

4. 卫生间墙面砖工程量多计，材料价格偏高，审减0.7万元；

5．停车棚阳光板工程量多计，材料价格偏高，审减1.1万元；

6．停车棚钢结构工程量多计，审减0.81万元；

7. 混凝土地坪厚度多计，审减2.65万元；

8. 围墙外墙漆实际做法与设计不符，审减4.29万元

9．材料价格按施工期发布价调整，审减3.3万元；

10.人工单价按湘建价〔2014〕112号文调整，审增3.9万元。

六、评审结论

该项目送审金额1467872元，审定金额1322539元,审减金额145333元，审减率9.90%（详见附表）。

附表

| 桃源县第二中学基础设施拆除和重建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备注 |  |
| 1 | 卫生间工程 | 312025 | 273908 | 38117 |  |  |
| 2 | 猪圈工程 | 357426 | 348237 | 9189 |  |  |
| 3 | 猪圈工程-沼气池工程1# | 57693 | 52822 | 4871 |  |  |
| 4 | 猪圈工程-沼气池工程2# | 57693 | 52822 | 4871 |  |  |
| 5 | 停车棚 | 64391 | 45267 | 19124 |  |  |
| 6 | 猪圈工程附属工程 | 187291 | 149229 | 38062 |  |  |
| 7 | 围墙、地坪、垃圾池 | 431353 | 400254 | 31099 |  |  |
|  | 合 计 | 1467872 | 1322539 | 145333 | 9.90% |  |