常财审〔2019〕结字53号

关于常德市文化旅游广电体育局及市书画院

办公室维修改造工程结算评审的报告

常德市财政局教科文科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市文化旅游广电体育局及市书画院办公室维修改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市文化旅游广电体育局及市书画院办公室维修改造工程。施工内容:健身房、卫生间、书画院及办公室等室内地面、墙面、天棚原装饰面层拆除后重新装饰；室内水电改造外；外墙局部干挂花岗岩及玻璃雨篷改造等。

工程由常德顾刻装饰工程有限公司设计、常德市怀德建设监理有限公司监理、湖南雅居装饰工程有限公司施工，施工时间为2017年2月至2017年5月。预算评审报告为常财审〔2016〕预字480号。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第264号《财政投资工程项目结算评审送审单》；

- 常德市文化体育广电新闻出版局报送的评审报告、竣工图纸、结算资料、签证单等相关技术文件；

- 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

- 湖南省住房和建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

- 湖南省住建厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

9.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）;

10.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

11.常德市造价管理站《关于发布常德市二O一七年第二期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2017〕6号）及市场询价；

12.国家现行标准规范及强制性标准；

13.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市文化旅游广电体育局及市书画院办公室维修改造工程费用和前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市文化旅游广电体育局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 零星砖砌体工程量多计，审减0.79万元；

2. 零星抹灰工程量多计，审减2.64万元；

3. 轻质隔墙工程量多计，审减0.14万元；

4. 瓷砖踢脚线工程量多计，审减0.12万元；

5. 木质储物柜工程量多计，审减0.74万元；

6. 卫生间洗漱台黑金砂工程量多计，审减0.44万元；

7. 墙面涂料工程量多计，审减1.87万元；

8. 画室玻璃隔断工程量多计，审减1.13万元；

9. 玻璃地弹门工程量多计，审减0.26万元；

10. 铝合金玻璃门报送价格偏高，审减0.78万元

11. 安装部分主材报价偏高，审减0.75万元；

12. 工程排污费无相关票据，审减0.27万元；

13. 前期费共审减1.18万元，其中设计费0.96万元、监理费0.22万元。

六、评审结论

该工程报审金额926740元，审定金额779755元,审减金额146985元，审减率15.86%（详见附表）。

附表

| 常德市文化旅游广电体育局及市书画院 办公室维修改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 报送金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 889423 | 754221 | 135202 |  |
| （一） | 健身房 | 281620 | 243896 | 37724 |  |
| 1 | 建筑 | 7864 | 6793 | 1071 |  |
| 2 | 装饰 | 237613 | 200408 | 37205 |  |
| 3 | 安装 | 36143 | 36695 | -552 |  |
| （二） | 卫生间 | 171389 | 137153 | 34236 |  |
| 1 | 建筑 | 18703 | 16058 | 2645 |  |
| 2 | 装饰 | 119880 | 91313 | 28567 |  |
| 3 | 安装 | 32806 | 29782 | 3024 |  |
| （三） | 外墙 | 45074 | 41485 | 3589 |  |
| 1 | 建筑 | 1792 | 1656 | 136 |  |
| 2 | 装饰 | 43282 | 39830 | 3452 |  |
| （四） | 维修 | 51272 | 31904 | 19368 |  |
| 1 | 建筑 | 2709 | 2035 | 674 |  |
| 2 | 装饰 | 36796 | 28883 | 7913 |  |
| 3 | 安装 | 11767 | 986 | 10781 |  |
| （五） | 书画院 | 285909 | 256403 | 29506 |  |
| 1 | 建筑 | 10871 | 8618 | 2253 |  |
| 2 | 装饰 | 222537 | 196059 | 26478 |  |
| 3 | 安装 | 52501 | 51726 | 775 |  |
| （六） | 原书画院拆除恢复 | 54159 | 46124 | 8035 |  |
| 1 | 建筑 | 7620 | 6484 | 1136 |  |
| 2 | 装饰 | 46539 | 39640 | 6899 |  |
| （七） | 扣减工程排污费 | 0 | -2744 | 2744 |  |
| 二 | 前期费 | 37317 | 25534 | 11783 |  |
| 1 | 设计费 | 18442 | 8842 | 9600 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 3998 | 3998 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 14877 | 12694 | 2183 |  |
| 三 | 合 计 | 926740 | 779755 | 146985 |  |