常财审〔2019〕结字16号

常德市第七中学新建食堂10KV配电增容工程

结算评审的报告

常德市财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第七中学新建食堂10KV配电增容工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为市七中新建学生宿舍10KV配电增容工程，主要工程内容为安装一台800KVA箱式变压器、一台环网柜，以及敷设电缆、预埋保护管、砌筑基础等。

该项目由常发改投〔2012〕701号批复立项。湖南新天电数科技有限公司设计，常德德诚电力建设有限公司施工，项目于2018年 7月开工，2018年10月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2018〕810号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德德诚电力建设有限公司报送的工程结算书、设计施工图及其他相关文件；

4.湖南省住建厅《湖南省住建厅关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

6.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

7.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

8.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

9.湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）；

10.湖南省建设工程造价管理总站2018年1月颁布的《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》解释汇编（二）；

11. 按照施工期间常德市建设工程造价管理总站发布的主要材料价格的平均价格执行及市场询价;

12. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

常德市第七中学新建食堂10KV配电增容工程费用及设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市第七中学及常德德诚电力建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.部分送审结算综合单价与投标单价不符，执行原投标综合单价，审减4.15万元；

2.10KV电力电缆敷设工程量多计，审减0.02万元；

3.砖筑手孔井（三页）工程量少计，审增0.2万元；

4.顶管φ167*8工程量多计，审减0.2万元；

5.接地极制作安装工程量多计，审减0.5万元

6.拆除电缆、三相三线智能表、高压互感器、用电信息采集终端工程量多计，审减0.18万元；

7.清单内材料调差，审减0.97万元；

8.原有配电室改造清单外重新组价，审减0.17万元；

9.设计费多计审减0.03万元。

六、评审结论

项目送审金额636345元，审定金额576079元，审减金额60266元，审减率9.47%(详见附表）。

附表

| 常德市第七中学新建食堂10KV配电增容工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费用 | 624709 | 564783 | 59926 |  |  |
| 二 | 设计费 | 11636 | 11296 | 340 |  |  |
| 三 | 合 计 | 636345 | 576079 | 60266 |  |  |