常财审〔2023〕结字21号

关于常德市公安局武陵分局出入境服务大厅等业务技术用房新建工程结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市公安局武陵分局出入境服务大厅等业务技术用房新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市公安局武陵分局出入境服务大厅等业务技术用房新建工程，位于常德市公安局武陵分局院内。建筑面积为2606.16m2，檐口高度为9.0m，结构形式为框架结构，地上二层，层高为4.5m。其主要施工内容土建、装饰及安装工程。

该项目由上海都市建筑设计有限公司设计、中通服项目管理咨询有限公司监理、张家界华盛建筑安装有限公司施工。工程费预算金额3814948元（常财审〔2015〕预字382号）。

资金来源为单位自筹。

- 评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目结算评审2022017号送审单；

- 3.财政部《关于印发〈财政投资评审管理规定〉的通知》（财建〔2009〕648号）；

- 2.建设单位报送的结算书、竣工资料；

- 4.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2014〕112号)；

- 5.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

- 6.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价〔2016〕8号）；

- 7.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2017〕165号)；

- 8.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）的通知》（湘建价〔2018〕4号）；

- 9.常德市建设工程造价管理站发布的施工期材料价格及市场价；

- 10.现行有关标准图集及强制性规范要求；

- 11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市公安局武陵分局出入境服务大厅等业务技术用房新建工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 桩基础工程量多计，审减0.5万元；

2. 土石方工程量多计，审减5.27万元；

3. 砌筑工程工程量多计，审减1.4万元；

4. 混凝土及钢筋工程量多计，审减1.65万元；

5. 模板工程量多计，审减2.2万元；

6. 墙柱面天棚装饰工程量多计，审减1.61万元；

7. 地面垫层工程量多计，审减0.36万元；

8. 签证部分工程量多计，审减15.87万元；

9. 材料调差多计，审减6.58万元；

10. 排污费、养老保险费及其他费率审减2.92万元；

11. 安装部分管线及检查井等工程量多计，审减6.41万元。

六、评审结论

该项目送审金额4067132元，审定金额3619500元，审减447632元，审减率11.01%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2023年2月6日

抄送：常德市公安局武陵分局

附表

| 常德市公安局武陵分局出入境服务大厅等业务 技术用房新建工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位;元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同价 | 3776768 | 3762541 | 14227 |  |
| 二 | 合同内增减 | -540507 | -664974 | 124467 |  |
| 三 | 合同外及签证 | 775989 | 532596 | 243393 |  |
| 四 | 材料调差 | 54882 | -10663 | 65545 |  |
|  | 合 计 | 4067132 | 3619500 | 447632 | 11.01% |